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Про затвердження Інструкції про порядок приймання,
зберігання, відпуску та обліку газів вуглеводневих
скраплених для комунально-побутового споживання
та автомобільного транспорту

 
     З метою впорядкування процесу приймання, зберігання та відпуску скрапленого газу споживачам Н А К А З У Ю:
 

     1. Затвердити Інструкцію про порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку газів вуглеводневих скраплених для комунально-побутового споживання та автомобільного транспорту (далі - Інструкція, додається).
 

     2. Державному департаменту нафтової, газової та нафтопереробної промисловості (Кальченку) подати зазначену Інструкцію на державну реєстрацію в установленому порядку.
 

     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Бойка Ю.А.
 

	 Міністр                                                  В.Гайдук 
 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства палива
та енергетики України
03.06.2002 N 332
 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 квітня 2003 р.
за N 331/7652

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку
газів вуглеводневих скраплених для комунально-побутового
споживання та автомобільного транспорту

 
1. Загальні положення
 

     Ця Інструкція встановлює єдиний порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку газів вуглеводневих скраплених для комунально-побутового споживання та автомобільного транспорту і використовується на газонаповнювальних станціях (ГНС), газонаповнювальних пунктах (ГНП), автогазозаправних станціях (АГЗС) та автогазозаправних пунктах (АГЗП) незалежно від форм власності.
 

2. Нормативні посилання
 

     Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) від 11 лютого 1998 р.

     Закон України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) від 14 жовтня 1992 р.

     Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) від 16 липня 1999 р.

     Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей" від 22 січня 1996 р. N 116 ( 116-96-п ).

     Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 р. N 69 ( z0202-94 ) та зареєстрована Міністерством юстиції України 26 серпня 1994 р. за N 202/412 (далі - Інструкція по інвентаризації).

     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. N 246 ( z0751-99 ) та зареєстроване Міністерством юстиції України 2 листопада 1999 р. за N 751/4044.

     ДСТУ 2708-99 Повірка засобів вимірювань. Організація і порядок проведення.

     ДСТУ 3215-95 Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення.

     ДСТУ 3651.0-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та позначення.

     ДСТУ 4047-2001 Гази вуглеводневі скраплені паливні для комунально-побутового споживання. Технічні умови.

     ДСТУ 4056-2001 Гази вуглеводневі скраплені. Методи відбирання проб.

     ГСТУ 320.24370569.009-98 Гази вуглеводневі зріджені паливні для комунально-побутового споживання. Технологічні та облікові операції із залишками газу. Граничні норми втрат газу під час виконання технологічних операцій.

     ГСТУ 320.00149943.016-2000 Гази вуглеводневі скраплені. Методика розрахунку втрат.

     ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

     ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические требования.

     ГОСТ 10679-76 Газы углеводородные сжиженные. Метод определения углеводородного состава.

     ГОСТ 22387-77 Газы для коммунально-бытового потребления. Метод определения интенсивности запаха.

     ГОСТ 26976-86 Нефть и нефтепродукты. Методы определения массы.

     ГОСТ 27578-87 Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта. Технические условия.

     ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний.

     ГОСТ 28656-90 Газы углеводородные сжиженные. Расчетный метод определения плотности и давления насыщенных паров.

     ГОСТ 28725-90 Приборы для измерения уровня жидкостей и сыпучих материалов.

     ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования.

     Правила безпеки систем газопостачання України, затверджені наказом Державного комітету по нагляду за охороною праці від 1 жовтня 1997 р. N 254 ( z0318-98 ) та зареєстровані Міністерством юстиції 15 травня 1998 р. за N 318/2758 (ДНАОП 0.00-1.20-98) (далі - Правила безпеки систем газопостачання).

     Типове положення про навчання з питань охорони праці, затверджене наказом Державного комітету по нагляду за охороною праці від 17 лютого 1999 р. N 27 ( z0248-99 ) та зареєстроване Міністерством юстиції 21 квітня 1999 за N 248/3541 (ДНАОП 0.00-4-03-99) (далі - Типове положення про навчання з питань охорони праці).

     Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22 червня 1995 р. N 400 ( z0219-95 ) та зареєстровані Міністерством юстиції 14 липня 1995 р. за N 219/755 (ДНАОП 0.01-1-01-95) (далі - Правила пожежної безпеки).

     Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Державного комітету по нагляду за охороною праці від 9 січня 1998 р. N 4 ( z0093-98 ) та зареєстровані Міністерством юстиції 10 лютого 1998 р. за N 93/2533 (ДНАОП 0.00-1.21-98) (далі - Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів).

     Правила користування засобами вимірювальної техніки у сфері торгівлі, громадського харчування та надання послуг, затверджені наказом Держстандарту України від 24 грудня 2001 р. N 633 ( z0018-02 ) та зареєстровані Міністерством юстиції 10 січня 2002 р. за N 18/6306 (ПМУ 21-2001).

     Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затверджені наказом Державного комітету по нагляду за охороною праці від 18 жовтня 1994 р. N 104 (ДНАОП 0.00-1.07-94).
 

     3. Позначення та скорочення, що вживаються в Інструкції
 

     СВГ - скраплений вуглеводневий газ.

     ГНС - газонаповнювальна станція.

     АГЗС - автогазозаправна станція.

     ГНП - газонаповнювальний пункт.

     АГЗП - автогазозаправний пункт.

     ЗВТ - засоби вимірювальної техніки.

     АЦСГ - автомобільна цистерна скрапленого газу.
 

4. Засоби вимірювальної техніки для СВГ
 

     4.1. Облік скрапленого вуглеводневого газу на ГНС та ГНП здійснюється в одиницях маси (кілограм), а на АГЗС та АГЗП - в одиницях об'єму (літр) (ДСТУ 3651.0-97).
 

     4.2. Кількість СВГ визначається одним із методів, передбачених ГОСТ 26976-86:

     - масовий - у разі визначення маси шляхом зважування на вагах для статичного зважування (ГОСТ 29329-92);

     - об'ємний - у разі визначення об'єму в резервуарах бази зберігання та автоцистернах, а також для обліку СВГ під час продажу на АГЗС, АГЗП;

     - об'ємно-масовий - у разі визначення маси СВГ за об`ємом і густиною в умовах фактичної температури.
 

     4.3. Густина рідинної та парової фаз СВГ визначається залежно від компонентного складу і температури за табл. А1 - А4 ГСТУ 320.00149943.016-2000.
 

     4.4. Компонентний склад СВГ визначається за документом про якість (паспортом) на СВГ постачальника або хроматографічним методом за ГОСТ 10679-76, за пробами, що відібрані відповідно до вимог ДСТУ 4056-2001.
 

     4.5. Фактична температура СВГ повинна вимірюватись термометрами, встановленими на технологічних трубопроводах у спеціальних закладних конструкціях, а також може визначатися за температурою навколишнього середовища за умови, що резервуар перебуває в цьому середовищі не менше трьох годин.
 

     4.6. Для забезпечення достовірності та єдності вимірювань маси СВГ повинні використовуватися засоби вимірювальної техніки, які допущені до застосування Держспоживстандартом України. Не допускаються до застосування ЗВТ, які не пройшли повірку або державну метрологічну атестацію, у порядку, встановленому Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) та ДСТУ 2708-99 і ДСТУ 3215-95, відповідно, та такі, що не мають відтисків державного повірочного тавра або свідоцтва про державну метрологічну атестацію.
 

     4.7. Відповідальність за комплектність та належний стан ЗВТ покладається на керівників підприємств - власників ЗВТ, які, в свою чергу, наказом призначають осіб, які здійснюватимуть щоденний контроль за ЗВТ.
 

     4.8 Підприємства - власники ЗВТ згідно із Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) складають та узгоджують із територіальними органами Держспоживстандарту перелік засобів вимірювальної техніки, що застосовуються у сфері державного метрологічного нагляду і підлягають повірці (далі - перелік ЗВТ). До переліку ЗВТ включають:

     - манометри;

     - рівнеміри;

     - лагометри;

     - термометри;

     - ваги вагонні;

     - ваги автомобільні;

     - ваги лабораторні;

     - ваги медичні;

     - дозатори вагові дискретної дії для відпуску скрапленого газу побутово-комунального споживання;

     - колонки для відпуску СВГ;

     - резервуари, що оснащені рівнемірами і мають свідоцтва про державну метрологічну атестацію або повірку;

     - лічильники, встановлені на АЦСГ.

     До застосування допускаються вищевказані ЗВТ, типи яких включено до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, допущених до застосування в Україні, або такі, що пройшли державну метрологічну атестацію у порядку, встановленому ДСТУ 3215-95.

     ЗВТ, що мають електричне обладнання, допускаються до застосування у вибухонебезпечних зонах під час роботи з СВГ лише за умови, якщо вони відповідають вимогам пункту 7.3 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів ( z0093-98 ).
 

     4.9. Керівники підприємств та особи, що відповідають за правильність проведення вимірювань і стан ЗВТ, несуть відповідальність згідно із чинним законодавством України.
 

     4.10. У процесі своєї діяльності ГНП, ГНС, АГЗС і АГЗП повинні керуватися Правилами безпеки систем газопостачання України ( z0318-98 ), чинною нормативною документацією з цих питань, а також цією Інструкцією.
 

5. Порядок приймання СВГ
 

     Приймання СВГ за кількістю здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства, цієї Інструкції та договорів про постачання.
 

     5.1. Приймання СВГ, який надійшов залізничним транспортом

     5.1.1. Приймання СВГ може здійснюватися партіями або окремими залізничними цистернами. Маса СВГ кожної залізничної цистерни перевіряється вантажоодержувачем. Після попереднього огляду кожної залізничної цистерни рекомендується провести її зважування на вагонних вагах за присутності матеріально відповідальної особи і зафіксувати вагу актом.

     5.1.2. Огляд залізничних цистерн, приймання та зливання СВГ здійснюється працівниками, які призначені наказом керівника підприємства та пройшли курс спеціального навчання і перевірку знань з питань охорони праці згідно з вимогами пункту 2.1 Типового положення про навчання з питань охорони праці ( z0248-99 ). Періодичність перевірки знань цих працівників проводиться не рідше одного разу на рік. Ці працівники повинні бути атестовані на знання Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (ДНАОП 0.00-1.07-94), та Правил безпеки систем газопостачання України (ДНАОП 0.00-1.20-98) ( z0318-98 ) в обсязі роботи, яка ними виконується.
 

     5.1.3. У разі надходження залізничних цистерн на зливну естакаду ГНС вантажоодержувач повинен до приймання СВГ перевірити:

     - відповідність фактичного номера залізничної цистерни номеру, що зазначений у накладній та документі про якість (паспорті) на СВГ;

     - відсутність пошкоджень цистерни (ум'ятин, тріщин тощо)(у разі їх знаходження слід вимагати від адміністрації залізниці складання технічного акта за встановленою формою ВУ-25 або ВУ-25а);

     - наявність та цілість (неушкодженість) пломби на запобіжному ковпаку цистерни.

     5.1.4. Прийнявши цистерну, вантажоодержувач перевіряє:

     - до зняття пломб з кутових зливно-наливних вентилів (відкриваючи вентиль контролю рівня верхнього наливу з маховиком зеленого кольору) - відповідність налитого в цистерну СВГ кількості, зазначеній у накладній і документі про якість (паспорті) на СВГ. При цьому необхідно враховувати, що на відміну від більшості рідин, об'єм яких при зміні температури змінюється незначно, рідка фаза СВГ досить суттєво змінюється за об'ємом. Тому під час перевірки (перед зливом) наявності в цистерні СВГ з вентиля контролю рівня верхнього наливу (маховик зеленого кольору), можливо, не буде виходити рідка фаза, оскільки об`єм рідини зменшився із зниженням її температури відносно температури наливу. У цьому випадку приймання СВГ здійснювати відповідно до пунктів 5.1.9-5.1.12 цієї Інструкції;

     - справність зливно-наливної і запірної арматури.

     5.1.5. Приймання СВГ за кількістю проводять уповноважені керівником підприємства-вантажоодержувача особи, які компетентні (за видом роботи та освіти, досвіду трудової діяльності) у питаннях визначення кількості СВГ. Ці особи несуть повну відповідальність за дотримання правил приймання СВГ, встановлених цією Інструкцією.

     5.1.6. Результати приймання оформляються актом приймання СВГ за кількістю, який складається в день прибуття вантажу на ГНС та затверджується керівництвом підприємства не пізніше наступного дня після його складання за формою N 1-ГС (додаток 1).

     5.1.7. Якщо приймання проводилося у вихідний чи святковий день, акт приймання має бути затверджений в перший робочий день після вихідного або святкового дня.

     Акт підписується особами, що брали участь у прийманні СВГ. Особи, що підписують акт, повинні бути попереджені про відповідальність за достовірність даних, які викладені в ньому.

     Акт складається в двох, а в разі подання претензії постачальнику (або залізниці) - в трьох примірниках, при цьому обов'язковим є додавання копії телеграми про виклик представника вантажовідправника для участі в прийманні СВГ.

     Уся кількість СВГ, що надійшла на підприємство в залізничних цистернах, зазначається у журналі оперативного обліку СВГ за формою N 2-ГС (додаток 2) і, після надання матеріально відповідальною особою звіту в бухгалтерію, оприбутковується за бухгалтерським обліком.

     5.1.8. Якщо вантажоодержувач установить, що кількість продукту, налитого в цистерну, не відповідає кількості, яка зазначена в накладній та документі про якість (паспорті), оформленому у відповідності до ДСТУ 4047-2001, фактична маса СВГ повинна бути визначена на вагонних вагах. Зважування проводиться в статичному режимі без розчеплення цистерн. Допустима похибка залізничних ваг не повинна перевищувати 0,1%.

     5.1.9. У разі встановлення нестачі з вини вантажовідправника матеріально відповідальна особа припиняє приймання СВГ і повідомляє про це керівника свого підприємства. Нестача встановлюється у разі перевищення різниці ваги відправленого та отриманого СВГ величини природних втрат газу за час транспортування, визначених згідно з ГСТУ 320.00149943.016-2000, з урахуванням похибки ваг. Одночасно з припиненням приймання вантажоодержувач зобов'язаний викликати представника вантажовідправника для участі в прийманні та складанні двостороннього акта, якщо інше не передбачене умовами договору або постачання. При цьому матеріально відповідальна особа повинна забезпечити зберігання СВГ, а також вжити заходів, що унеможливлюють погіршення його якості.

     У разі перебування вантажовідправника і вантажоодержувача в одному населеному пункті представник вантажовідправника за викликом вантажоодержувача повинен прибути не пізніше наступного дня після отримання виклику, якщо у договорі не зазначено інший термін.

     Іногородній вантажовідправник зобов'язаний не пізніше наступного дня після отримання виклику від вантажоодержувача повідомити факсом або іншим засобом зв'язку про направлення представника для участі в прийманні СВГ за кількістю.

     Представник іногороднього вантажовідправника повинен прибути не пізніше триденного терміну після отримання виклику, якщо інший термін не передбачений умовами постачання або договором.

     5.1.10. Вантажовідправник може уповноважити для участі в прийманні вантажоодержувачем СВГ підприємство, фірму або фізичну особу, що перебуває у місці приймання вантажу. У цьому випадку посвідчення представникові видається підприємством, що його призначило. У посвідченні мають бути зазначені посилання на документ, яким вантажовідправник уповноважив це підприємство, фірму, фізичну особу брати участь у прийманні СВГ за кількістю.

     5.1.11. У разі неприбуття представника вантажовідправника в обумовлений термін та у випадках, коли виклик представника вантажовідправника не є обов'язковим (за умовами договору на постачання), приймання СВГ здійснюється комісією, призначеною наказом керівника підприємства або організації, уповноваженої виконувати дії з визначення кількості СВГ.

     5.1.12. Представникові, який уповноважений брати участь у прийманні СВГ за кількістю, видається належним чином оформлене та засвідчене печаткою підприємства разове посвідчення за підписом керівника підприємства або його заступника.

     У посвідченні на право участі в прийманні СВГ за кількістю зазначається:

     - дата видачі посвідчення та його номер;

     - прізвище, ім'я та по батькові, місце роботи і посада особи, якій видане посвідчення;

     - найменування підприємства, яке призначає представника;

     - найменування продукції, яку приймає уповноважений представник.

     Посвідчення видається на право участі у прийманні конкретної партії СВГ. Видача посвідчення на визначений термін не допускається.

     Посвідчення, що видане з порушенням вищезгаданих вимог, є недійсним.

     5.1.13. Після закінчення зливання СВГ із залізничної цистерни, що встановлюється за припиненням появи рідини із вентиля контролю зливу, необхідно через кутовий вентиль відкачати з цистерни парову фазу. Залишковий тиск в цистерні повинен становити не менше 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см).

     5.1.14. Від'єднавши зливно-наливні пристрої, необхідно заглушити кутові вентилі, накрутити заглушки на контрольні вентилі, закрити фланець з арматурою запобіжним ковпаком, закріпити його та опломбувати.

     5.1.15. Послідовність проведення технологічних операцій під час зливання СВГ із залізничної цистерни та здійснення при цьому заходів із забезпечення безпеки праці визначається інструкціями з охорони праці, розробленими та затвердженими згідно з вимогами статті 13 Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ).

     5.1.16. За відсутності вагонних ваг дозволяється приймання СВГ за кількістю шляхом його перекачування в АЦСГ із подальшим їх зважуванням на автомобільних вагах середнього класу точності згідно з ГОСТ 29329-92.

     5.1.17. Допускається проводити приймання СВГ за кількістю об'ємно-масовим методом, при цьому необхідно визначати об'єм скрапленого газу і його густину за ГСТУ 320.00149943.016-2000.

     5.1.18. Порожні залізничні цистерни направляються на станцію їх приписки за повними перевізними документами. Залишковий тиск у цих цистернах повинен становити не менше 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см).

     Накладні на порожні залізничні цистерни оформляє вантажоодержувач, який зобов'язаний в графі "Найменування вантажу" зазначити: "Порожня цистерна з-під (вказує повне найменування вантажу). Тиск у посудині цистерни ... МПа (... кгс/кв. см)" (зазначається конкретне значення тиску, яке повинно бути не менше 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см).
 

     5.2. Порядок приймання СВГ, що надійшов автомобільним транспортом

     5.2.1. Огляд автоцистерн, приймання та зливання СВГ здійснюються працівниками, які призначені наказом керівника підприємства та пройшли курс спеціального навчання і перевірку знань з питань охорони праці згідно з вимогами пункту 2.1 Типового положення про навчання з питань охорони праці ( z0248-99 ). Періодичність перевірки знань цих працівників проводиться не рідше одного разу на рік. Ці працівники повинні бути атестовані на знання Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (ДНАОП 0.00-1.07-94), та Правил безпеки систем газопостачання України ( z0318-98 ) (ДНАОП 0.00-1.20-98) в обсязі роботи, яка ними виконується.

     5.2.2. Приймання СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від постачальників, проводиться вантажоодержувачем на підставі видаткових та товаротранспортних накладних (типова форма N 1-ТН, затверджена наказом Міністерства транспорту та Міністерства статистики України від 29.12.1995 р. N 488/346 ( v0488361-95 ) "Про затвердження типових форм первинного обліку роботи вантажного автомобіля") та документів про якість (паспортів) на СВГ, оформлених у відповідності до ДСТУ 4047-2001, з обов'язковим складанням акта приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом, за формою N 3-ГС (додаток 3).

     Видаткова та товаротранспортна накладні є підставою для оприбуткування СВГ за складським та бухгалтерським обліком підприємства.

     5.2.3. Маса СВГ в автоцистерні визначається за різницею ваги автоцистерни до і після зливання СВГ. Вагу автоцистерн визначають на автомобільних вагах середнього класу точності згідно з ГОСТ 29329-92.

     5.2.4. Інформація про кількість СВГ, що надійшов на підприємство в автоцистернах, зазначається у журналі оперативного обліку СВГ за формою N 2-ГС і після здавання звіту матеріально відповідальною особою в бухгалтерію оприбутковується за бухгалтерським обліком.

     5.2.5. У разі встановлення нестачі з вини вантажовідправника (постачальника) приймання СВГ проводиться відповідно до пунктів 5.1.9-5.1.12 цієї Інструкції.

     5.2.6. Під час внутрішньогосподарських перевезень СВГ приймання і оприбуткування за складським та бухгалтерським обліком проводиться на підставі видаткових та товаротранспортних накладних. У разі виявлення нестачі СВГ приймання проводиться тільки за участю керівника підприємства або його заступника із складанням акта про нестачу СВГ, що виникла під час внутрішньогосподарських переміщень за формою N 4-ГС (додаток 4), у трьох примірниках.

     5.2.7. Перед зливанням СВГ необхідно:

     - перевірити наявність пломб на зливних штуцерах автоцистерни;

     - перевірити поворотним покажчиком рівня відсоток заповнення цистерни;

     - перевірити рукави, що призначені для зливання скрапленого газу, переконатися у справності технологічних трубопроводів, запірної арматури, засобів вимірювань, засобів пожежогасіння;

     - встановити АЦСГ на ваги, провести зважування, зазначити у журналі оперативного обліку фактичну вагу автомобіля з газом.

     Після цього необхідно:

     - установити автоцистерну в зручне для з'єднання рукавів положення;

     - виключити двигун автоцистерни і передати ключ від замка запалювання відповідальній за злив особі;

     - перевірити фіксування автомобіля колодками-клинами;

     - перевірити заземлення гумотканинних рукавів;

     - заземлити автоцистерну;

     - під'єднати один кінець рукава до штуцера парової фази автоцистерни, а другий - до штуцера парової фази зливної колонки;

     - під'єднати один кінець рукава рідкої фази до штуцера рідкої фази автоцистерни, а другий - до штуцера рідкої фази зливної колонки;

     - відкрити вентиль парової фази на автоцистерні, перевірити обмилюванням герметичність з'єднань рукава, після чого відкрити запірний пристрій на зливній колонці;

     - відкрити вентиль рідкої фази автоцистерни, перевірити обмилюванням герметичність з'єднань рукава, потім плавно і повільно відкрити запірний пристрій рідкої фази на колонці;

     - подати сигнал машиністу насосно-компресорного відділення на включення обладнання;

     - розпочати зливання СВГ в резервуар бази зберігання;

     - за вібрацією рукава переконатися в тому, що СВГ зливається;

     - після закінчення зливання СВГ із АЦСГ, що встановлюється за припиненням появи рідини із вентиля контролю зливу, необхідно відкачати з цистерни парову фазу СВГ до залишкового тиску всередині цистерни не менше 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см);

     - подати сигнал машиністу насосно-компресорного відділення про необхідність виключення обладнання;

     - закрити запірні пристрої рідкої та парової фаз СВГ на зливній колонці та АЦСГ;

     - закрити запірні пристрої на кінці рукавів, обладнаних такими пристроями;

     - відкрити, у випадку використання гумотканинних рукавів, запірні пристрої свічок і випустити залишки СВГ;

     - від'єднати рукави від зливних штуцерів вентилів АЦСГ;

     - заглушити на АЦСГ штуцери вентилів рідкої та парової фаз СВГ спеціальними заглушками і опломбувати їх;

     - перевірити мильною емульсією щільність закриття і герметичність вентилів АЦСГ;

     - зняти заземлення;

     - встановити АЦСГ на ваги, провести зважування і зазначити в журналі оперативного обліку фактичну вагу порожнього автомобіля.

     У літній період, коли тиск газу в автоцистерні значно вищий, ніж у резервуарах, дозволяється зливати СВГ у резервуари тільки через рукав рідкої фази.

     5.2.8. Послідовність проведення технологічних операцій під час зливання СВГ з автоцистерни та здійснення при цьому заходів із забезпечення безпеки праці визначається інструкціями з охорони праці, розробленими та затвердженими згідно з вимогами статті 13 Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ).
 

6. Порядок відпуску СВГ
 

     6.1. Порядок відпуску СВГ в автоцистерни

     6.1.1. Відпуск СВГ в автоцистерни здійснюється працівниками, які призначені наказом керівника підприємства та пройшли курс спеціального навчання і перевірку знань з питань охорони праці згідно з вимогами пункту 2.1 Типового положення про навчання з питань охорони праці ( z0248-99 ). Періодичність перевірки знань цих працівників проводиться не рідше одного разу на рік. Ці працівники повинні бути атестовані на знання Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (ДНАОП 0.00-1.07-94), та Правил безпеки систем газопостачання України ( z0318-98 ) (ДНАОП 0.00-1.20-98) в обсязі роботи, яка ними виконується.

     6.1.2. Перед наповненням автоцистерни СВГ відповідальна особа повинна ретельно оглянути зовнішні поверхні арматури та заглушок цистерни, перевірити наявність залишкового тиску в резервуарі та відповідність автоцистерни вимогам, що встановлені Правилами будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (ДНАОП 0.00-1.07-94).

     6.1.3. СВГ відпускається у технічно справні автоцистерни після подання водієм паспорта (або його дубліката) на посудину, оформленого згідно з ДНАОП 0.00-1.07-94, в якому, поряд з іншими технічними характеристиками, зазначена дійсна місткість цистерни, та визначення на вагах маси автомобіля без газу.

     6.1.4. Під час відпуску СВГ в автоцистерну оператор ГНС (ГНП) зобов'язаний:

     - перевірити фіксування автомобіля колодками-клинами;

     - перевірити заземлення гумотканинних рукавів;

     - заземлити автоцистерну;

     - гумотканинні рукави рідкої та парової фаз СВГ наповнювальної колонки під'єднати до штуцерів вентилів для наливу СВГ;

     - повільно та плавно, без ривків, відкрити вентиль рідкої фази на колонці;

     - подати сигнал машиністу насосно-компресорного відділення на включення обладнання;

     - за вібрацією рукава переконатися в тому, що цистерна наповнюється СВГ;

     - у разі наближення рівня СВГ до 85-відсоткового наповнення перевірити контрольним вентилем показання покажчика рівня СВГ;

     - подати сигнал машиністу насосно-компресорного відділення про необхідність відключення обладнання;

     - у разі появи із контрольного вентиля струменя СВГ негайно закрити вентиль колонки на трубопроводі рідкої фази СВГ;

     - закрити запірні пристрої рідкої та парової фаз СВГ на зливній колонці та АЦСГ;

     - закрити запірні пристрої на кінці рукавів, обладнаних такими пристроями;

     - відкрити, у разі використання гумотканинних рукавів, запірні пристрої свічок і випустити залишки СВГ;

     - від'єднати рукави від зливних штуцерів вентилів АЦСГ;

     - заглушити на АЦСГ штуцери вентилів рідкої та парової фаз СВГ спеціальними заглушками і опломбувати їх;

     - перевірити мильною емульсією щільність закриття і герметичність вентилів АЦСГ;

     - зняти заземлення;

     - встановити автоцистерну на ваги, провести зважування і записати в журнал відпуску СВГ в автоцистерни за формою N 5-ГС (додаток 5) масу відпущеного СВГ, після чого провести пломбування вентилів.

     6.1.5. Під час наповнення автоцистерни необхідно:

     - уважно слідкувати за рівнем рідкої фази СВГ. Ступінь наповнення автоцистерни повинен складати не більше 85% об'єму посудини автоцистерни;

     - постійно слідкувати за тиском парової фази СВГ за манометром наповнювальної колонки (тиск газу повинен бути в межах 1,2-1,6 МПа, або 12-16 кгс/кв. см);

     - слідкувати за герметичністю арматури, трубопроводів і фланцевих з'єднань;

     - підтримувати зв'язок з машиністом насосно-компресорного відділення.

     6.1.6. Знімати заглушки зі зливних штуцерів цистерни дозволяється тільки після зупинки двигуна.

     6.1.7. Вмикати двигун автоцистерни дозволяється не раніше ніж через 10 хвилин після наповнення цистерни, від'єднання гумотканинних рукавів і встановлення заглушок на штуцери.

     6.1.8. У разі переповнення резервуару автоцистерни надлишок СВГ повинен бути злитий у резервуар для зливання важких залишків або відкачаний за допомогою компресора в незаповнені резервуари парку зберігання.

     6.1.9. У разі підвищення тиску на колонці більше 1,6 МПа (16 кгс/кв. см) оператор зобов'язаний негайно зупинити наповнення і вжити термінових заходів, передбачених ДНАОП 0.00-1.20-98 ( z0318-98 ), щодо негайного зниження тиску всередині посудини АЦСГ. У цей час не допускається в'їзд (виїзд) автомашин до наповнювальних колонок і вмикання двигунів автомашин.

     6.1.10. У разі виявлення витоку газу на наповнювальних колонках наповнювання автоцистерн оператор ГНС (ГНП) зобов'язаний негайно припинити налив газу, перекрити запірні пристрої на колонках, повідомити про цей випадок майстра або керівництво ГНС (ГНП) і вжити заходів для усунення витоку газу. Не допускати в'їзд (виїзд) автомашин до наповнювальних колонок і вмикання двигунів автомашин. Перекрити запірні пристрої в насосно-компресорному відділенні.

     6.1.11. У разі виявлення витоку газу з гнучких гумотканинних рукавів або їх розриву оператор ГНС (ГНП) зобов'язаний негайно припинити налив СВГ, перекрити запірні пристрої на наповнювальній колонці і автоцистерні, повідомити про даний випадок майстра або керівництво ГНС (ГНП) та вжити заходів для усунення витоку газу. Не допускати в'їзд (виїзд) автомашин до наповнювальних колонок і вмикання двигунів автомашин.

     6.1.12. Послідовність проведення технологічних операцій під час відпуску СВГ в автоцистерни та здійснення при цьому заходів із забезпечення безпеки праці визначається інструкціями з охорони праці, розробленими та затвердженими згідно з вимогами статті 13 Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ).

     6.1.13. Кількість відпущеного СВГ в автоцистерни оформляється видатковими і товаротранспортними накладними (типова форма N 1-ТН), документами про якість (паспортами) на СВГ.

     6.1.14. Маса СВГ, який відпущено, визначається розрахунковим методом (маса брутто мінус маса тари) шляхом зважування АЦСГ до наповнення її (маса тари) та після наповнення її СВГ (маса брутто) на автомобільних вагах середнього класу точності згідно з ГОСТ 29329-92. Під час зважування СВГ в АЦСГ і порожньої тари обов'язковою є присутність матеріально відповідальних осіб, які відповідають за відпуск і приймання СВГ.

     6.1.15. Видаткові і товаротранспортні накладні (ТТН) виписуються в 4 примірниках, з яких:

     - два залишаються у відповідальної особи і є первинними документами складського обліку із подальшим передаванням їх до бухгалтерії підприємства;

     - інші два вручаються представнику вантажоодержувача, які є супровідними документами вантажу та забезпечують облік транспортної роботи.

     6.1.16. Видаткові накладні і ТТН на відпущений СВГ з ГНС або ГНП матеріально відповідальна особа передає до бухгалтерії не пізніше наступного дня разом з реєстром, який складається в двох примірниках. Реєстр підписує матеріально відповідальна особа і бухгалтер.
 

     6.2. Порядок відпуску СВГ у балони
 

     6.2.1. Наповнення балонів СВГ здійснюється працівниками, які призначені наказом керівника підприємства та пройшли курс спеціального навчання і перевірку знань з питань охорони праці згідно з вимогами пункту 2.1 Типового положення про навчання з питань охорони праці ( z0248-99 ). Періодичність перевірки знань цих працівників проводиться не рідше одного разу на рік. Ці працівники повинні бути атестовані на знання Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (ДНАОП 0.00-1.07-94), та Правил безпеки систем газопостачання України (ДНАОП 0.00-1.20-98) ( z0318-98 ) в обсязі роботи, яка ними виконується.

     6.2.2. На паспортній табличці кожного балона, що надходить для наповнення, повинні бути чітко вибиті такі дані:

     - товарний знак підприємства - виробника балона;

     - заводський номер балона;

     - фактична маса порожнього балона (кг), яка визначається: для балонів місткістю до 12 л включно - з похибкою не гірше +- 0,1 кг; від 12 л до 55 л включно - з похибкою не гірше +- 0,2 кг; фактична маса балонів місткістю понад 55 л повинна відповідати вимогам нормативної документації на їх виготовлення;

     - дата (місяць, рік) виготовлення і подальшого опосвідчення;

     - максимальне значення робочого тиску (Р), МПа (кгс/кв. см);

     - випробувальний гідравлічний тиск (Р), МПа (кгс/кв. см);

     - місткість балона, л:

     для балонів місткістю до 12 л включно - номінальна;

     для балонів місткістю від 12 л до 55 л включно - фактична з точністю до 0,3 л;

     для балонів місткістю понад 55 л - відповідно нормативній документації на їх виготовлення;

     - тавро ВТК підприємства - виробника круглої форми діаметром 10 мм (за винятком стандартних балонів місткістю понад 55 л);

     - позначення нормативного документа для балонів місткістю понад 55 л.

     6.2.3. Зовнішня поверхня балона повинна бути пофарбована у червоний колір. Балони, які одержують підприємства для виробничих потреб, повинні мати білу розпізнавальну кільцеву смугу завширшки не менше 100 мм. Балони місткістю 50 та 27 літрів повинні бути обладнані вентилем, місткістю 5 л та 1 л - клапаном спеціальної конструкції (конструкція вентиля та клапана має гарантувати безпеку експлуатації). На портативних балонах (5 л, 1 л) на нижній сфері має бути башмак, а на верхній - ручки для їхнього перенесення. Найменування СВГ наноситься по обводу балона білою фарбою.

     Написи на балони наносять по обводу на довжину не менше 1/3 обводу, а смуги - по всьому обводу, причому висота букв на балонах місткістю понад 12 л має бути 60 мм, а ширина смуги - 25 мм. Розміри написів і смуг на балонах місткістю до 12 л мають визначатися залежно від величини бокової поверхні балонів.

     6.2.4. Балони, що надходять для наповнення, повинні мати залишковий тиск СВГ не менше 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см). Залишкового тиску можуть не мати лише нові балони та ті, що пройшли гідравлічне випробування.

     6.2.5. Не дозволяється наповнювати балони, в яких:

     - минув визначений термін опосвідчення;

     - пошкоджений корпус балона (тріщини, ум'ятини, плени, видимі раковини і риски глибиною понад 10% від номінальної товщини стінки, надриви і вищерблення, велика корозія);

     - несправні вентилі;

     - відсутні належні пофарбування або надписи;

     - відсутній залишковий тиск газу, за винятком нових балонів та тих, що пройшли гідравлічні випробування;

     - відсутні тавра встановленого зразка;

     - незлиті залишки, що не випарувалися.

     Наповнення балонів, у яких відсутній залишковий тиск СВГ, здійснюється після попереднього їх опосвідчення у порядку, встановленому пунктом 10.2 Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (ДНАОП 0.00-1.07-94).

     Залишок у балоні підлягає зливу, якщо його маса перевищує 1 кг влітку або 2 кг взимку. Визначення маси залишків СВГ у балонах здійснюється шляхом 100-відсоткового їх зважування. Маса порожнього балона визначається як сума маси балона і вентиля (клапана). Різниця маси балона, в якому є залишок СВГ, і порожнього балона є масою залишку СВГ.

     6.2.6. Порожні балони, що надійшли від споживача для наповнення їх СВГ, підлягають перевірці, яка включає огляд з метою виявлення: зовнішніх пошкоджень, наявності залишкового тиску короткочасним відкриттям вентиля, кількості залишків, що не випарувалися (зважуванням), дати чергового опосвідчення, з метою перевірки придатності балона до наповнення.

     6.2.7. Балони, що мають пошкодження, порушену герметичність, з простроченим терміном опосвідчення, а також балони, що не мають залишкового тиску, відправляються на ремонт та повторне опосвідчення (за винятком нових балонів та балонів, що надійшли після гідравлічних випробувань).

     6.2.8. Балони, які придатні для наповнення, передаються до наповнювальних установок та агрегатів.

     6.2.9. Наповнення балонів здійснюється на установках за рахунок тиску газу, який створюється компресором або насосом у наповнювальному трубопроводі.

     6.2.10. Установити балон на підвісну люльку установки і встановити бігунок вагового пристрою на норму наповнення з урахуванням дійсної маси балона.

     6.2.11. Норма максимального наповнення балонів місткістю:

     - 50 л - 21,00 кг;

     - 27 л - 11,00 кг;

     - 5 л - 2,00 кг;

     - 1 л - 0,32 кг.

     6.2.12. Відповідальна особа повинна суворо слідкувати за точністю наповнення балонів, не допускати похибки відхилення маси СВГ у балоні, що перевищує:

     - +- 100 грамів - для балонів місткістю 50 л і 27 л;

     - +- 20 грамів - для балонів місткістю 5 л;

     - +- 10 грамів - для балонів місткістю 1 л.

     6.2.13. Слідкувати за тиском СВГ за манометром на рампі, не допускаючи його перевищення 1,6 МПа (16 кгс/кв. см).

     6.2.14. Під'єднати пристрій наповнення (пневмострубцину) до штуцера вентиля, відкрити вентиль і слідкувати за надходженням СВГ в балон. Якщо балон заповнено СВГ до норми, що встановлена на ваговому пристрої установки, то подальше наповнення балона повинно автоматично зупинятися.

     6.2.15. Після наповнення балона необхідно перекрити вентиль балона, від'єднати пневмострубцину, зняти балон із підвісної люльки і встановити його на транспортер.

     6.2.16. Під час наповнення не допускаються удари балона об балон.

     6.2.17. Забороняється випускати СВГ з балона в атмосферу.

     6.2.18. Кожний наповнений балон повинен проходити контрольне зважування для перевірки правильності його наповнення.

     6.2.19. Переповнені балони необхідно негайно направити для зливу надлишку СВГ. СВГ із балонів з недоливом повністю зливається в резервуари зберігання, після чого балони направляються на повторне наповнення.

     6.2.20. Усі ваги та вагові дозатори дискретної дії, що застосовуються для зважування, включаючи контрольні, перед початком кожної робочої зміни повинні перевірятися за допомогою гирі-еталона.

     6.2.21. Після наповнення балона мають бути перевірені на герметичність нарізні з'єднання та ущільнювальні кільця мильною емульсією, після чого на штуцер вентиля має бути надіта заглушка та нагвичений захисний ковпак на горловину. Послідовність проведення операцій з наповнення балонів СВГ, спосіб і порядок перевірки герметичності вентилів в закритому та відкритому положенні визначаються інструкцією, розробленою підприємством на основі Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (ДНАОП 0.00-1.07-94), і затвердженою керівником підприємства.

     6.2.22. Дані про наповнення балона і його характеристика записуються в журнал оперативного обліку наповнення балонів СВГ за формою N 6-ГС (додаток 6).

     6.2.23. Переміщати балони необхідно перекочуванням їх на башмаках або за допомогою напільних конвекторів, транспортерів.

     6.2.24. Під час переміщення балонів мають уживатися запобіжні заходи щодо їх падіння, пошкодження та забруднення.
 

     6.3. Порядок заправки паливних балонів автотранспортних засобів, двигуни яких працюють на СВГ

     6.3.1. Заправка СВГ паливних балонів автотранспортних засобів, двигуни яких працюють на СВГ, здійснюється працівниками - операторами АГЗС, АГЗП, які призначені наказом керівника підприємства та пройшли курс спеціального навчання і перевірку знань з питань охорони праці згідно з вимогами пункту 2.1 Типового положення про навчання з питань охорони праці ( z0248-99 ). Періодичність перевірки знань цих працівників проводиться не рідше одного разу на рік. Ці працівники повинні бути атестовані на знання Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (ДНАОП 0.00-1.07-94), та Правил безпеки систем газопостачання України (ДНАОП 0.00-1.20-98) ( z0318-98 ) в обсязі роботи, яка ними виконується.

     6.3.2. Для заправлення паливних балонів автотранспортних засобів СВГ на комерційних АГЗС (АГЗП) повинні застосовуватися колонки паливороздавальні для відпуску СВГ, вимоги до яких установлені Правилами користування засобами вимірювальної техніки у сфері торгівлі, громадського харчування та надання послуг (ПМУ 21-2001 ( z0018-02 ).

     6.3.3. Придатність паливного балона, що встановлений на автотранспортному засобі, для наповнення СВГ повинна перевірятися його власником.

     6.3.4. Перед наповненням балона оператор АГЗС (АГЗП) зобов'язаний перевірити наявність обов'язкового тавра і термін чергового опосвідчення.

     6.3.5. Оператор АГЗС (АГЗП) до наповнення балона повинен перевірити наявність і комплектність установленої на автотранспортному засобі газової апаратури.

     6.3.6. Наповнення паливних балонів автотранспортних засобів здійснює оператор у присутності водія.

     6.3.7. Паливні балони автотранспортних засобів повинні наповнюватися за рахунок тиску СВГ в наповнювальному трубопроводі, який створюється насосом або компресором.

     6.3.8. Перед заправкою оператор зобов'язаний:

     - перевірити установку автотранспортного засобу на ручне гальмо;

     - установити заправну струбцину на вхідний штуцер паливного балона автотранспортного засобу і проконтролювати правильність її фіксації;

     - закрити видатковий вентиль рідкої фази.

     6.3.9. Під час заправки оператор повинен:

     - повільно та плавно відкрити заправну струбцину;

     - відкрити вентиль на балоні;

     - слідкувати за процесом наповнення балона за показаннями відлікового пристрою паливороздавальної колонки;

     - зупинити наповнення у разі вирівнювання тиску між балоном та резервуаром за показаннями манометрів (на балоні та колонці), що відповідає 85% заповненню його об'єму;

     - від'єднати струбцину;

     - вимкнути паливороздавальну колонку шляхом установлення заправної струбцини у гніздо колонки.

     6.3.10. Під час наповнення балона оператор зобов'язаний:

     - суворо слідкувати за наповненням балона, не допускати його переповнення;

     - слідкувати за тиском газу за манометром колонки, не допускати його перевищення 1,6 МПа (16 кгс/кв. см);

     - не допускати ударів по балону;

     - перевіряти справність наповнювальних рукавів і заправної струбцини;

     - у разі розриву гумотканинного рукава негайно перекрити вентиль на паливороздавальній колонці та заправний вентиль рідинної фази на балоні;

     - у разі виявлення витоку на момент заправлення через нещільність приєднання заправної струбцини до вентиля балона, перекрити вентиль на паливороздавальній колонці, викликати чергового слюсаря. У цих випадках не дозволяється в'їзд (виїзд) автотранспортних засобів до колонок, а також вмикання їх двигунів протягом 10 хвилин;

     - у разі підвищення тиску в гідросистемі паливороздавальної колонки більше 1,6 МПа (16 кгс/кв. см) негайно зупинити заправлення, перекрити вентилі на колонці;

     - якщо під час наповнення балона автотранспортного засобу виявлено витік газу, - зупинити заправлення, забезпечити евакуацію цього засобу за територію АГЗС (АГЗП), не вмикаючи двигуна, після чого викликати аварійну службу для усунення пошкоджень;

     - у разі виявлення витоку СВГ на паливороздавальних колонках наповнення балонів автотранспортних засобів негайно зупиняють, перекривають вентилі на колонках, викликають чергового слюсаря та вживають заходів для усунення пошкодження. У цей час забороняється в'їзд (виїзд) автотранспортних засобів до колонок та вмикання їх двигунів.

     6.3.11. Наповнення балонів, не призначених для використання на автотранспортних засобах, на АГЗС та АГЗП заборонено.

     6.3.12 Наповнення паливних балонів автотранспортних засобів проводиться згідно з інструкцією про порядок заправки автотранспортних засобів СВГ, розробленою АГЗС та затвердженою її керівником.

     6.3.13 Порядок контролю роботи паливороздавальних колонок на АГЗС, призначених для внутрішнього обліку, встановлюється експлуатаційною документацією фірми - виробника колонок і розпорядженнями керівника підприємства - власника колонок.

     6.3.14 Паливороздавальні колонки, що встановлені на комерційних АГЗС, мають функціонувати в системі з реєстратором розрахункових операцій, тип якого включено до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого Протокольним рішенням Державної комісії з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом при Кабінеті Міністрів України від 26 грудня 2002 року N 14 ( v0014229-02 ) (далі - Протокольне рішення).

     Реєстратори розрахункових операцій, що застосовуються, повинні відповідати технічним вимогам, що висуваються до спеціалізованих електронно-касових апаратів для автозаправних станцій, установлених додатком 7 до Протокольного рішення.

     6.3.15 На комерційних АГЗС, окрім паливороздавальних колонок, указаних у пункті 6.3.14 цієї Інструкції, повинні застосовуватися резервуари, оснащені рівнемірами, які пройшли державну метрологічну атестацію або повірку і мають індивідуальну градуювальну таблицю, як додаток до чинного свідоцтва про державну метрологічну атестацію, згідно з ДСТУ 3215-95 або документ, що підтверджує повірку (свідоцтво), згідно з ДСТУ 2708-99.
 

7. Технологічні та облікові операції із залишками СВГ
 

     Технологічні та облікові операції із залишками СВГ під час їх зберігання, відпуску та збирання на газонаповнювальних станціях, газонаповнювальних пунктах, автогазозаправних станціях і автогазозаправних пунктах, а також їх раціональне використання проводяться відповідно до вимог ГСТУ 320.24370569.009-98.
 

8. Порядок проведення інвентаризації
 

     8.1 Інвентаризація майна, коштів і фінансових зобов'язань підприємств здійснюється відповідно до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. N 419 ( 419-2000-п ), та Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 р. N 69 ( z0202-94 ) (далі - Інструкція по інвентаризації).
 

     8.2. Інвентаризація скрапленого вуглеводневого газу на ГНС, ГНП, АГЗС та АГЗП, крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами, зазначеними в пункті 8.1 цієї Інструкції, проводиться щомісяця за станом на перше число місяця, наступного за звітним.
 

     8.3. Основними завданнями інвентаризації є:

     - виявлення фактичної наявності СВГ;

     - зіставлення фактичної наявності СВГ із даними бухгалтерського обліку;

     - перевірка виконання умов зберігання та кількісного збереження СВГ.
 

     8.4. Для проведення інвентаризації СВГ розпорядчим документом керівника підприємства створюються робочі і постійно діючі інвентаризаційні комісії, до складу яких включаються особи, що мають досвід проведення інвентаризації. Не дозволяється призначати головою робочої інвентаризаційної комісії матеріально відповідальну особу підприємства, а також два рази поспіль одного й того самого працівника підприємства.
 

     8.5. Робочі інвентаризаційні комісії:

     - здійснють інвентаризацію скрапленого вуглеводневого газу на ГНС, ГНП, АГЗС та АГЗП;

     - разом з представниками бухгалтерії підприємства беруть участь у визначенні результатів інвентаризації і розробляють пропозиції щодо заліку нестач і надлишків, а також списання нестач у межах природних втрат;

     - вносять пропозиції з питань упорядкування приймання, зберігання та відпуску СВГ, удосконалення обліку та кількісного його збереження;

     - відповідають за своєчасність і додержання порядку проведення інвентаризацій відповідно до наказу (розпорядження) керівника підприємства, за повноту та точність внесення до інвентаризаційних описів даних про фактичну наявність СВГ та грошових коштів;

     - оформляють акт інвентаризації СВГ за формою N 7-ГС або N 8-ГС (додатки 7 та 8, відповідно).
 

     8.6. Постійно діючі інвентаризаційні комісії:

     - здійснюють профілактичну роботу із забезпечення кількісного збереження СВГ, заслуховують на засіданнях керівників структурних підрозділів про проведену роботу щодо недопущення понаднормативних нестач СВГ;

     - організовують проведення інвентаризації та проводять інструктаж членів робочих інвентаризаційних комісій;

     - здійснюють контрольні перевірки правильності проведення інвентаризації, а в разі необхідності - вибіркові інвентаризації СВГ та грошових коштів на ГНС, ГНП, АГЗС та АГЗП;

     - у разі встановлення суттєвих порушень правил проведення інвентаризації та відповідно до доручень керівника підприємства проводять повторні суцільні інвентаризації;

     - розглядають письмові пояснення матеріально відповідальних осіб, якими допущені нестачі СВГ, а також відображають у протоколі засідання інвентаризаційної комісії відомості про причини виникнення нестач, про осіб, винних в утворенні нестач, якщо вони встановлені, та приймають рішення щодо джерела відшкодування.
 

     8.7. Перед початком проведення інвентаризації члени робочих інвентаризаційних комісій отримують наказ (розпорядження) щодо проведення інвентаризації СВГ за формою N 9-ГС (додаток 9), в якому встановлюється час початку і закінчення її проведення. Наказ (розпорядження) реєструється бухгалтерією в книзі контролю за виконанням наказів (розпоряджень) щодо проведення інвентаризації за формою N 10-ГС (додаток 10).
 

     8.8. Не дозволяється проведення інвентаризації неповним складом інвентаризаційної комісії.
 

     8.9. Під час проведення інвентаризації СВГ необхідно:

     - визначити придатність ЗВТ, що застосовуються під час інвентаризації;

     - визначити об'єм і масу СВГ у резервуарах і трубопроводах. Установлення наявності СВГ проводиться за допомогою рівнеміра та резервуара, що має свідоцтво про державну метрологічну атестацію або повірку. За наявності на резервуарах рівнемірів кожний із цих резервуарів повинен мати градуювальну таблицю, яка затверджується керівником територіального органу Держспоживстандарту України, який проводив державну метрологічну атестацію або повірку. За відсутності рівнеміра на резервуарах вимірювання залишків СВГ проводяться за допомогою лічильників СВГ шляхом його перекачування в інший резервуар;

     - масу рідинної фази СВГ у резервуарах та технологічних трубопроводах вимірюють об'ємно-масовим статичним методом та (або) прямим методом вимірювання маси. У разі визначення маси СВГ у технологічних трубопроводах об'ємно-статичним методом трубопроводи повинні мати градуювальну характеристику, яку пропонується визначати згідно з "Методическими указаниями по определению вместимости и градуировке трубопроводов нефтебаз. Геометрический метод". Для забезпечення найбільшої точності при визначенні залишків СВГ за допомогою контрольних трубок необхідно СВГ, який є в наявності, заповнити наземні резервуари до рівня 85-відсоткового наповнення, підземні - до 90-відсоткового рівня, а решта резервуарів повинні бути повністю порожні. При цьому СВГ із останнього частково заповненого резервуара має бути злитий в автомобільні цистерни або балони з подальшим їх зважуванням на вагах і врахований при розрахунку залишків. Контрольні трубки повинні мати таблички із зазначенням відповідного об'єму у відсотках (85, 40, 10) і вентиль контролю звільнення. Результати вимірювання маси СВГ в АЦСГ і балонах оформляються додатком до акта інвентаризації СВГ за формою N 11-ГС (додаток 11);

     - СВГ, який міститься в резервуарах парку зберігання, перекачують у незаповнені (визначені комісією) резервуари до рівня 85% їх заповнення рідинною фазою. Множенням об'єму СВГ, за 85% заповнення резервуару, на густину визначають його масу. Масу СВГ, що залишився в резервуарах нижче рівня 85% заповнення, визначають шляхом викачування його з ємностей парку зберігання в АЦСГ із подальшим їх зважуванням на автомобільних вагах. Результати вимірювання маси СВГ в АЦСГ оформляються додатком до акта інвентаризації СВГ за формою N 11-ГС;

     - масу парової фази СВГ визначають, виходячи з її об'єму в резервуарі, температури газу, компонентного складу та фактичного тиску в резервуарі на момент проведення інвентаризації. За відсутності технічних засобів для визначення компонентного складу парової фази застосовують дані документа про якість (паспорта) останньої партії злитого в резервуар СВГ;

     - у разі встановлення незначної кількості залишків СВГ у резервуарах АГЗС (АГЗП) допускається їх реалізація споживачам до повного звільнення резервуарів від рідкої фази із з обов'язковим зазначенням в актах інвентаризації показань лічильників сумарного обліку паливороздавальних колонок на початок і кінець інвентаризації;

     - у разі встановлення інвентаризацією значної кількості залишків СВГ у резервуарах АГЗС (АГЗП) дозволяється проводити приймання СВГ, що надійшов з ГНС, у резервуари до рівня 85 % наповнення з відміткою в прибуткових документах "одержано під час інвентаризації", яка засвідчується підписом голови інвентаризаційної комісії;

     - провести інвентаризацію СВГ у балонах шляхом підрахунку кількості заповнених балонів СВГ і множенням їх на масу СВГ (за кожним типорозміром балонів). Для контролю маси СВГ у балонах проводиться їх вибіркове (до 5%) зважування;

     - занести до інвентаризаційного опису результати інвентаризації;

     - бухгалтерії підприємства необхідно скласти порівняльну відомість результатів інвентаризації;

     - спеціалістами служби (відділу) обліку та реалізації підприємства провести розрахунок технологічних втрат СВГ згідно з вимогами, встановленими ГСТУ 320.00149943.016-2000;

     - розрахунок технологічних втрат затверджується керівником підприємства.
 

     8.10. Виявлені під час інвентаризації розбіжності фактичної наявності СВГ з даними бухгалтерського обліку регулюються в такому порядку:

     - нестача СВГ, яка не перевищує норми технологічних втрат і похибку вимірювання, списується за розпорядженням керівника на операційні витрати підприємства;

     - якщо різниця між масою СВГ, яка встановлена під час проведення інвентаризації, і даними бухгалтерського обліку, за мінусом технологічних утрат, розрахованих згідно з ГСТУ 320.00149943.016-2000, знаходиться в межах похибок (+- 0,5%), установлених ГОСТ 26976-86, то вартість цієї різниці не стягується з матеріально відповідальних осіб, надлишки не оприбутковуються, а за основу беруться дані бухгалтерського обліку;

     - похибка вимірювання (+- 0,5%) застосовується тільки для фактичного залишку маси СВГ у резервуарах, встановленого інвентаризацією;

     - нестачі СВГ, які в сумі перевищують розміри втрат під час здійснення технологічних операцій та абсолютне значення похибки вимірювання, відшкодовуються матеріально відповідальними особами за розмірами, визначеними згідно з Порядком визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. N 116 ( 116-96-п ), а надлишки, які перевищують похибку вимірювання, оприбутковуються за бухгалтерським обліком.
 

     8.11. У разі наявності на підприємстві СВГ, що знаходиться за договорами комісії та договорами зберігання, робочими інвентаризаційними комісіями підприємства, що зберігає СВГ, на підставі актів інвентаризації СВГ за формою N 7-ГС або N 8-ГС складаються акти інвентаризації СВГ в розрізі видів договорів комісії або відповідального зберігання за формою N 12-ГС або N 13-ГС, відповідно (додатки 12 та 13).
 

     8.12. Акт інвентаризації та протокол засідання постійно діючої інвентаризаційної комісії протягом двох робочих днів повинен бути розглянутий і затверджений керівником підприємства.
 

     8.13. Результати інвентаризації відображаються за бухгалтерським та податковим обліком підприємства протягом двох робочих днів після затвердження керівником підприємства протоколу засідання постійно діючої інвентаризаційної комісії.
 

9. Порядок приймання-здавання зміни та складання
змінного звіту на АГЗС (АГЗП)
 

     9.1. На АГЗС (АГЗП) проводиться оперативний контроль за кількістю СВГ, результати якого використовуються для ведення обліку, звіряння кількості отриманого і відпущеного СВГ. Кількісний облік руху СВГ на АГЗС (АГЗП) ведеться за змінним звітом за формою N 14-ГС (додаток 14).
 

     9.2. Під час приймання-здавання зміни касири і оператори АГЗС (АГЗП) спільно:

     - визначають залишки СВГ на кінець зміни з урахуванням залишків на початок зміни, надходження СВГ за зміну, яке підтверджені відповідними документами, та кількості відпущеного газу за зміну за сумарними показниками лічильників усіх газозаправних колонок;

     - вимірюють рівні наповнення скрапленим газом резервуарів АГЗС (АГЗП) і за результатами проведених вимірювань визначають об'єм СВГ;

     - роздруковують на РРО фіскальний звітний чек і визначають обсяг виторгу за зміну;

     - передають по зміні залишок грошових коштів.
 

     9.3. Після закінчення кожної зміни касиром і оператором складається змінний звіт за формою N 14-ГС в двох примірниках, з яких один - з додатком до нього первинних документів на приймання і відпуск СВГ передається в бухгалтерію підприємства, а другий - залишається на АГЗС (АГЗП).
 

10. Облік руху СВГ матеріально відповідальними
особами на ГНС і ГНП
 

     10.1. Матеріально відповідальні особи ведуть кількісний облік СВГ у товарній книзі кількісного руху СВГ за формою N 15-ГС (додаток 15), в якій записуються надходження і відпуск газу за день, а також виводять залишки на кінець дня.

     Крім цього, для посилення контролю за кількісним збереженням СВГ під час приймання, відпуску та його зберігання, матеріально відповідальні особи ведуть журнал оперативного обліку СВГ за формою N 2-ГС.

     Приймання СВГ, що не належить підприємству, також відображається в журналі оперативного обліку СВГ в розрізі власників газу.

     Кількість СВГ, яка приймається на зберігання, у разі надходження її залізничним та автомобільним транспортом, визначається на підставі актів приймання СВГ за кількістю за формою N 1-ГС або N 3-ГС, відповідно.

     Рух СВГ у резервуарах парку зберігання фіксується матеріально відповідальними особами в товарній книзі кількісного руху СВГ окремо щодо кожного власника газу.

     Вищеперераховані документи обліку мають бути пронумеровані, прошнуровані, засвідчені підписом керівника та печаткою підприємства.
 

     10.2. Записи в товарній книзі кількісного руху СВГ матеріально відповідальні особи здійснюють:

     - під час надходження - на підставі приймального акта;

     - під час відпуску - на підставі реєстрів відпуску за добу.

     Залишки газу обчислюються після кожного запису в товарній книзі.
 

     10.3. Усі первинні документи матеріально відповідальні особи здають за реєстрами в бухгалтерію підприємства за підписом. Реєстри складаються в двох примірниках. У реєстрі повинні бути відображені такі дані:

     - дата складення реєстру;

     - назва і номер документа;

     - кількість відпущеного СВГ в одиницях маси.

     На відпущений СВГ, який не належить підприємству, матеріально відповідальні особи складають реєстр окремо на кожного власника СВГ.
 

     10.4. Усі первинні документи перевіряються і групуються в бухгалтерї підприємства за постачальниками і споживачами.
 

     10.5. У кінці робочого дня на підставі даних журналу оперативного обліку наповнення балонів за формою N 6-ГС матеріально відповідальна особа ГНС складає видаткову накладну на списання СВГ з товарних залишків.
 

     10.6. Матеріально відповідальна особа пункту наповнення балонів у кінці робочого дня передає на склад готової продукції заповнені СВГ балони на підставі накладної про передавання готової продукції на склад за формою N 16-ГС (додаток 16).
 

     10.7. У кінці місяця на підставі вищезазначених накладних складається акт про оприбуткування СВГ в балонах за формою N 17-ГС (додаток 17) спеціально створеною згідно з наказом керівника комісією, який є підставою для списання на витрати з наповнення балонів СВГ та оприбуткування готової продукції на складі підприємства.
 

     10.8. На підставі прибуткових і видаткових накладних матеріально відповідальні особи щоденно складають звіт про рух готової продукції на складі в кількісному виразі за видами балонів (їх місткості) за формою оборотно-сальдової відомості.
 

11. Бухгалтерський облік СВГ на підприємстві
 

     Бухгалтерський облік руху СВГ здійснюється на підставі Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) та відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. N 246 ( z0751-99 ) та зареєстрованого Міністерством юстиції 2 листопада 1999 р. за N 751/4044.

     Податковий облік господарських операцій руху СВГ ведеться згідно із чинним законодавством України.
 

	 Начальник управління нафтопереробної 
 промисловості та нафтопродуктозабезпечення 
 Державного департаменту нафтової, газової 
 та нафтопереробної промисловості 
 Міністерства палива та енергетики України             Т.С.Стадник 
 


Додаток 1
до Інструкції про порядок
приймання, зберігання,
відпуску та обліку газів
вуглеводневих скраплених для
комунально-побутового
споживання та автомобільного
транспорту

 

	 ___________________________________ 
 (підприємство, організація, адреса)             Типова форма N 1-ГС

                                  ------------                ------------

 Індентифікаційний код за ЄДРПОУ  |          |   Код за ДКУД  |          |

                                  ------------                ------------ 


                                               ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                         Керівник підприємства

                                      _________ (________________) 
                                       (підпис)      (П.І.Б.) 
                                      "____" _____________ 200__р. 
 


                               АКТ 
       приймання за кількістю СВГ, що надійшов залізничним 
                           транспортом 
                 від "_____"_____________200_ р. 
 


     Комісія в складі:
 

	------------------------------------------------------------------

|Прізвище, ім'я та |  Місце   |  Посада  |Дата та номер документа|

|   по батькові    |  роботи  |          |   про повноваження    |

|                  |          |          |представника на участь |

|                  |          |          |      у прийманні      |

|------------------+----------+----------+-----------------------|

|------------------+----------+----------+-----------------------|

|------------------+----------+----------+-----------------------|

------------------------------------------------------------------ 


 склала акт про те, що при прийманні _____________________________ 
                                              (назва вантажу) 
 встановлено таке: 


 1. Назва та адреса вантажовідправника ___________________________ 


 2. Назва та адреса постачальника ________________________________ 


 3. Місце приймання - під'їзна колія станції _____________________ 


 4.  Дата   та     номер   телеграми   про   виклик   представника 
 вантажовідправника ______________________________________________

 _________________________________________________________________ 


 5. Станція відправлення _________________________________________ 


 6. Станція призначення __________________________________________ 


 7. Дата відвантаження із станції відправлення ___________________ 


 8. Дата прибуття вантажу на станцію призначення _________________ 


 9. Дата та час видачі вантажу станцією призначення ______________

 _________________________________________________________________ 


 10. Дата та час прийняття вантажу на склад одержувача ___________

 _________________________________________________________________ 


 11. Приймання газу проведено та акт складено на _________________

 _________________________________________________________________ 
               (місце приймання та складання акта) 


 12. Приймання газу розпочато ___________________________________, 
                                    (зазначити дату та час)

      закінчено __________________________________________________ 
                           (зазначити дату та час)

 _________________________________________________________________ 
    (якщо приймання газу проведено з порушенням установленого

 _________________________________________________________________ 
  терміну, зазначити причину і час його виникнення та усунення) 


 13. Умови    зберігання газу на складі    вантажоодержувача    до 
 приймання та складання акта _____________________________________

 _________________________________________________________________ 


 14. Визначення кількості газу проводилося _______________________

 _________________________________________________________________ 
            (зазначити марку ваг, їх місцезнаходження) 


 15. Технічний  стан  цистерни,  пломб,  наявність відбитків пломб

 _________________________________________________________________ 


 16. Маса фактична ____________ кг, за документами ___________ кг, 


     нестача ____________________ кг, надлишки ________________ кг 


 _________________________________________________________________ 
   (інші дані, які на думку осіб, що беруть участь у прийманні,

 _________________________________________________________________ 
      необхідно зазначити в акті для підтвердження нестачі) 


------------------------------------------------------------------

| Номер| Номер|  Маса  | Маса  | Маса  | Маса  |Нестача|Надлишки,|

|заліз-|цисте-|вантажу |брутто,| тари  | нетто |   кг  |   кг    |

|ничної| рни  |   за   |   кг  |(цисте-|(факти-|       |         |

|накла-|      |залізни-|       | рни), | чна), |       |         |

| дної |      | чною   |       |  кг   |  кг   |       |         |

|      |      |наклад- |       |       |       |       |         |

|      |      |ною, кг |       |       |       |       |         |

|------+------+--------+-------+-------+-------+-------+---------|

|------+------+--------+-------+-------+-------+-------+---------|

|------+------+--------+-------+-------+-------+-------+---------|

------------------------------------------------------------------ 


 17. Висновок комісії про причини та місце виникнення нестачі

 ________________________________________________________________ 


 18.  Комісія    з    правилами  приймання  продукції за кількістю 
ознайомлена.  Всі особи, які брали участь у прийманні, попереджені 
про те, що вони несуть відповідальність за достовірність даних, що 
наведені в акті. 


     Додатки до акта:
 

	 1. Оригінал залізничної накладної. 


 2. Документ про якість (паспорт) відвантаженого скрапленого газу. 


 3. Пломби залізничних цистерн. 


 4. Квитанція про сплату за перевірку маси вантажу. 


 5. Документ, що засвідчує повноваження представників організації, 
уповноваженої виконувати дії з визначення кількості СВГ. 


 6. Інші  документи,  які  можуть  свідчити про причини виникнення 
нестачі. 


 Члени комісії: _________________ 
                   (підписи)

                _________________ 


                _________________ 


 Начальник управління нафтопереробної 
 промисловості та нафтопродуктозабезпечення 
 Держнафтогазпрому                                     Т.С.Стадник 
 


Додаток 2
до Інструкції про порядок
приймання, зберігання,
відпуску та обліку газів
вуглеводневих скраплених для
комунально-побутового
споживання та автомобільного
транспорту

 

	 ___________________________________ 
 (підприємство, організація, адреса)             Типова форма N 2-ГС

                                  ------------                ------------

 Індентифікаційний код за ЄДРПОУ  |          |   Код за ДКУД  |          |

                                  ------------                ------------ 


                              ЖУРНАЛ 
       оперативного обліку скрапленого вуглеводневого газу, 
                           що надійшов 
       на ________________________________________________ 
             (назва підприємства та місця зберігання) 
 


     Розпочато: _________________ 


     Закінчено: _________________ 


     Усього аркушів: ____________ 


     Термін зберігання журналу: 5 років

 

	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Дата| Вид  |Номер |Об`єм |Номер |Кіль- |Сту-  |Об'єм | Склад   |Густина |Темпе-|Тиск газу |Тиск газу|Номер |Рівень СВГ |Об`єм |Фактична | Маса  |Тиск газу|П.І.Б.  |Підпис|

|    |транс-|цисте-|цисте-|накла-|кість |пінь  |СВГ в | газу, % |газу за |ратура|в цистерні|в цистер-|резер-|в резер-   |прий- |густина, |прийня-|в резер- |відпові-|      |

|    |порту | рни  |рни, л|дної  |СВГ за|запов-|цисте-|         |паспор- |град.C|  перед   |ні після |вуару | вуарі, %  |нятого|кг/куб. м|того   |вуарі,   |дальної |      |

|    |      |      |      |      |накла-|нення |рні, л|---------|том,    |      |  зливом, |зливу,   |      |-----------|СВГ, л|         |СВГ, кг|кгс/кв.см| особи  |      |

|    |      |      |      |      |дною, |цисте-|      |про-|бу- |кг/куб.м|      |кгс/кв. см|кгс/кв.см|      | До  |Після|      |         |       |         |        |      |

|    |      |      |      |      |  кг  |рни,  |      |пан |тан |        |      |          |         |      |зливу|зливу|      |         |       |         |        |      |

|    |      |      |      |      |      |  %   |      |    |    |        |      |          |         |      |     |     |      |         |       |         |        |      |

|----+------+------+------+------+------+------+------+----+----+--------+------+----------+---------+------+-----+-----+------+---------+-------+---------+--------+------|

| 1  |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   | 9  | 10 |   11   |  12  |    13    |    14   |  15  |  16 |  17 |  18  |    19   |  20   |    21   |   22   |  23  |

|----+------+------+------+------+------+------+------+----+----+--------+------+----------+---------+------+-----+-----+------+---------+-------+---------+--------+------|

|----+------+------+------+------+------+------+------+----+----+--------+------+----------+---------+------+-----+-----+------+---------+-------+---------+--------+------|

|----+------+------+------+------+------+------+------+----+----+--------+------+----------+---------+------+-----+-----+------+---------+-------+---------+--------+------|

|----+------+------+------+------+------+------+------+----+----+--------+------+----------+---------+------+-----+-----+------+---------+-------+---------+--------+------|

|----+------+------+------+------+------+------+------+----+----+--------+------+----------+---------+------+-----+-----+------+---------+-------+---------+--------+------|

|----+------+------+------+------+------+------+------+----+----+--------+------+----------+---------+------+-----+-----+------+---------+-------+---------+--------+------|

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


 Начальник управління нафтопереробної 
 промисловості та нафтопродуктозабезпечення 
 Держнафтогазпрому                                     Т.С.Стадник 
 


Додаток 3
до Інструкції про порядок
приймання, зберігання,
відпуску та обліку газів
вуглеводневих скраплених для
комунально-побутового
споживання та автомобільного
транспорту

 

	 ___________________________________ 
 (підприємство, організація, адреса)             Типова форма N 3-ГС

                                  ------------                ------------

 Індентифікаційний код за ЄДРПОУ  |          |   Код за ДКУД  |          |

                                  ------------                ------------ 


                                               ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                         Керівник підприємства

                                      ________ (________________) 
                                      (підпис)      (П.І.Б.) 
                                      "____" _____________ 200_р. 
 


                               АКТ 
             приймання за кількістю СВГ, що надійшов 
                    автомобільним транспортом 
                 від "_____"_____________200_ р. 
 


     Комісія в складі:
 

	------------------------------------------------------------------------

|Прізвище, ім'я| Місце |Посада|Дата та номер документа про повноваження|

|та по батькові|роботи |      |   представника на участь у прийманні   |

|--------------+-------+------+----------------------------------------|

|--------------+-------+------+----------------------------------------|

|--------------+-------+------+----------------------------------------|

|--------------+-------+------+----------------------------------------|

------------------------------------------------------------------------ 


 склала акт про те, що під час приймання _________________________ 
                                            (назва вантажу) 
 встановлено таке: 


 1. Назва та адреса вантажовідправника ___________________________ 


 2. Назва та адреса постачальника ________________________________ 


 3. Місце приймання ______________________________________________ 


 4. Дата  та   номер    телеграми  про   виклик       представника 
вантажовідправника _______________________________________________ 


 5. Дата відправлення з пункту відвантаження _____________________ 


 6. Дата прибуття вантажу ________________________________________ 


 7. Приймання газу розпочато ____________________________________, 
                              (зазначити дату та час)

     закінчено ___________________________________________________ 
                     (зазначити дату та час)

__________________________________________________________________ 
    (якщо приймання газу здійснене з порушенням установленого

__________________________________________________________________ 
  терміну, зазначити причину і час його виникнення та усунення) 


  8. Умови    зберігання   газу   на   складі вантажоодержувача до 
приймання та складання акта ______________________________________ 


 9. Визначення кількості газу проводилося ________________________

__________________________________________________________________ 
             (вказати марку ваг, їх місцезнаходження) 


 10. Технічний стан автоцистерни, пломб, наявність відбитків пломб

__________________________________________________________________ 


 11. Маса фактична ____________ кг, за документами ____________кг, 


     нестача __________________ кг, надлишки _________________ кг. 


__________________________________________________________________ 
   (інші дані, які на думку осіб, що беруть участь у прийманні, 
       необхідно вказати в акті для підтвердження нестачі) 


------------------------------------------------------------------------------------

|Номер|   Номер    |Маса вантажу|Маса   |Маса тари  |Маса нетто |Нестача,|Надлишки,|

| ТТН |автоцистерни| за ТТН, кг |брутто,|(цистерни),|(фактична),|  кг    |    кг   |

|     |            |            |  кг   |   кг      |    кг     |        |         |

|-----+------------+------------+-------+-----------+-----------+--------+---------|

|-----+------------+------------+-------+-----------+-----------+--------+---------|

|-----+------------+------------+-------+-----------+-----------+--------+---------|

|-----+------------+------------+-------+-----------+-----------+--------+---------|

|-----+------------+------------+-------+-----------+-----------+--------+---------|

|-----+------------+------------+-------+-----------+-----------+--------+---------|

------------------------------------------------------------------------------------ 


 12. Висновок комісії про причини та місце виникнення нестачі ____ 


__________________________________________________________________ 


 13.   Комісія  з   правилами  приймання  продукції  за  кількістю 
ознайомлена.  Усі особи,  що брали участь у прийманні, попереджені 
про те, що вони несуть відповідальність за достовірність даних, що 
наведені в акті. 


     Додатки до акта:
 

	 1. Оригінал ТТН. 


 2. Видаткова накладна. 


 3. Документ про якість (паспорт) відвантаженого скрапленого газу. 


 4. Квитанція про сплату за перевірку маси вантажу. 


 5. Документ, що засвідчує повноваження представників організації, 
уповноваженої виконувати дії з визначення кількості СВГ. 


 6. Інші документи,  які можуть свідчити  про  причини  виникнення 
нестачі. 


 Члени комісії: _________________ 
                   (підписи)

                _________________ 


                _________________ 


 Начальник управління нафтопереробної 
 промисловості та нафтопродуктозабезпечення 
 Держнафтогазпрому                                     Т.С.Стадник 
 


Додаток 4
до Інструкції про порядок
приймання, зберігання,
відпуску та обліку газів
вуглеводневих скраплених для
комунально-побутового
споживання та автомобільного
транспорту

 

	 ___________________________________ 
 (підприємство, організація, адреса)            Типова форма N 4-ГС

                                  ------------               ------------

 Індентифікаційний код за ЄДРПОУ  |          |  Код за ДКУД  |          |

                                  ------------               ------------ 


                                               ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                         Керівник підприємства

                                      _________ (________________) 
                                       (підпис)     (П.І.Б.) 
                                      "____" _____________ 200__р. 
 


                               АКТ 
               про нестачу СВГ, що виникла під час 
                внутрішньогосподарських переміщень 
                 від "_____"____________200___ р. 
 


     Комісія в складі:

	------------------------------------------------------------------

|   Прізвище, ім'я та по батькові   |           Посада           |

|-----------------------------------+----------------------------|

|-----------------------------------+----------------------------|

|-----------------------------------+----------------------------|

------------------------------------------------------------------ 


 Склала акт про те, що при прийманні _____________________________ 
                                             (назва вантажу) 
 встановлено таке: 


 1. Назва вантажовідправника______________________________________ 


 2. Місце приймання ______________________________________________ 


 3. Дата та час надходження вантажу ______________________________ 


 4. Визначення кількості газу проводилося ________________________

__________________________________________________________________ 
            (зазначити марку ваг, їх місцезнаходження) 


 5.  Технічний   стан автоцистерни,  пломб,  наявність   відбитків 
пломб ____________________________________________________________ 


 6. Маса фактична ___________ кг, за документами _____________ кг, 
нестача ________________ кг.

__________________________________________________________________ 
   (інші дані, які на думку осіб, що беруть участь у прийманні, 
      необхідно зазначити в акті для підтвердження нестачі) 


-----------------------------------------------------------------

|Номер |  Номер   | Маса  | Маса  |  Маса  |  Маса     |Нестача,|

| ТТН  |автоцисте-|ванта- |брутто,|  тари  |  нетто    |  кг    |

|      |   рни    | жу за |  кг   |(цистер-|(фактична),|        |

|      |          |ТТН, кг|       | ни), кг|    кг     |        |

|------+----------+-------+-------+--------+-----------+--------|

|------+----------+-------+-------+--------+-----------+--------|

|------+----------+-------+-------+--------+-----------+--------|

----------------------------------------------------------------- 


 7. Висновок комісії про причини і місце утворення нестачі _______ 


 8.   Комісія    з  правилами  приймання  продукції  за  кількістю 
ознайомлена.  Усі особи,  що брали участь у прийманні, попереджені 
про те, що вони несуть відповідальність за достовірність даних, що 
наведені в акті. 


     Додатки до акта:
 

	 1. Оригінал ТТН. 


 2. Видаткова накладна. 


 3. Інші  документи,  які  можуть  свідчити про причини виникнення 
нестачі. 


 Члени комісії: _________________ 
                   (підписи)

                _________________ 


                _________________ 


 Начальник управління нафтопереробної 
 промисловості та нафтопродуктозабезпечення 
 Держнафтогазпрому                                     Т.С.Стадник 
 


Додаток 5
до Інструкції про порядок
приймання, зберігання,
відпуску та обліку газів
вуглеводневих скраплених для
комунально-побутового
споживання та автомобільного
транспорту

 

	 ___________________________________ 
 (підприємство, організація, адреса)             Типова форма N 5-ГС

                                  ------------                ------------

 Індентифікаційний код за ЄДРПОУ  |          |   Код за ДКУД  |          |

                                  ------------                ------------ 
 


                              ЖУРНАЛ 
     відпуску скрапленого вуглеводневого газу в автоцистерни 
         на ____________________________________________ 
                     (найменування ГНС (ГНП) 
 


     Початок: ___________________ 


     Закінчення: ________________ 


     Усього аркушів: ____________ 


     Термін зберігання журналу: 5 років

 

	-------------------------------------------------------------------------

|Дата та|Держа-| Номер   |Тара,| Маса  | Маса   | Дата та час |Прізвище |

|  час  |вний  |товаро-  | кг  |автоци-| газу,  |-------------|та підпис|

|заїзду |номер |транспо- |     |стерни |залитого|виїзду|зважу-| особи,  |

|       |авто- | ртної   |     |  з    |   в    |      |вання |   яка   |

|       |мобіля|накладної|     |газом, |автоцис-|      | тари |проводила|

|       |      |         |     |брутто,|терну,  |      |      |  огляд  |

|       |      |         |     |  кг   |нетто,  |      |      |         |

|       |      |         |     |       |  кг    |      |      |         |

|-------+------+---------+-----+-------+--------+------+------+---------|

|   1   |  2   |    3    |  4  |  5    |   6    |   7  |  8   |    9    |

|-------+------+---------+-----+-------+--------+------+------+---------|

|-------+------+---------+-----+-------+--------+------+------+---------|

|-------+------+---------+-----+-------+--------+------+------+---------|

|-------+------+---------+-----+-------+--------+------+------+---------|

|-------+------+---------+-----+-------+--------+------+------+---------|

|-------+------+---------+-----+-------+--------+------+------+---------|

------------------------------------------------------------------------- 


 Начальник управління нафтопереробної 
 промисловості та нафтопродуктозабезпечення 
 Держнафтогазпрому                                     Т.С.Стадник 
 


Додаток 6
до Інструкції про порядок
приймання, зберігання,
відпуску та обліку газів
вуглеводневих скраплених для
комунально-побутового
споживання та автомобільного
транспорту

 

	 ___________________________________ 
 (підприємство, організація, адреса)

                                  ------------  Типова форма N 6-ГС

 Індентифікаційний код за ЄДРПОУ  |          |               ------------

                                  ------------  Код за ДКУД  |          |

                                                             ------------ 


                              ЖУРНАЛ 
            оперативного обліку наповнення балонів СВГ 
                  на ___________________________ 
                     (найменування ГНС (ГНП) 


     Початок: ______________________ 


     Закінчення: ___________________ 


     Усього аркушів: _______________ 


     Термін зберігання журналу: 5 років
 

	------------------------------------------------------------------------------

|Дата|  N   |Термін|Об'єм| Маса | Маса  |Фактична| Прізвище та |Прізвище та  |

|    |балона|черго-|бало-|балона|тари   |  маса  |підпис особи,|підпис особи,|

|    |      |вого  | на, |  з   |  з    |відпуще-|     яка     |яка проводила|

|    |      |опос- |  л  |газом |венти- |  ного  | наповнювала | контрольне  |

|    |      |відче-|     | при  | лем   |  газу, | балон газом | зважування  |

|    |      | ння  |     |конт- |(кла-  | нетто, |             | наповненого |

|    |      |балона|     |роль- |паном),|  кг    |             |  балона та  |

|    |      |      |     |ному  |  кг   |        |             |перевірку на |

|    |      |      |     |зважу-|       |        |             |герметичність|

|    |      |      |     |ванні,|       |        |             |   вентиля   |

|    |      |      |     |брутто|       |        |             | (клапана)   |

|    |      |      |     |  кг  |       |        |             |  балона     |

|----+------+------+-----+------+-------+--------+-------------+-------------|

| 1  |  2   |  3   |  4  |  5   |   6   |   7    |      8      |     9       |

|----+------+------+-----+------+-------+--------+-------------+-------------|

|----+------+------+-----+------+-------+--------+-------------+-------------|

|----+------+------+-----+------+-------+--------+-------------+-------------|

|----+------+------+-----+------+-------+--------+-------------+-------------|

|----+------+------+-----+------+-------+--------+-------------+-------------|

------------------------------------------------------------------------------ 


 Начальник управління нафтопереробної 
 промисловості та нафтопродуктозабезпечення 
 Держнафтогазпрому                                     Т.С.Стадник 
 


Додаток 7
до Інструкції про порядок
приймання, зберігання,
відпуску та обліку газів
вуглеводневих скраплених для
комунально-побутового
споживання та автомобільного
транспорту

 

	 ___________________________________ 
 (підприємство, організація, адреса)           Типова форма N 7-ГС

                                  ------------              ------------

 Індентифікаційний код за ЄДРПОУ  |          | Код за ДКУД  |          |

                                  ------------              ------------ 


                                               ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                         Керівник підприємства

                                      _________ (________________) 
                                       (підпис)      (П.І.Б.) 
                                      "____" _____________ 200__р. 
 


        АКТ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ СКРАПЛЕНОГО ВУГЛЕВОДНЕВОГО ГАЗУ N___ 
  м. ______   від "___" ___________ 200__ р. на ГНС

     ____________________________________________________________ 
                       (назва підприємства) 


                             РОЗПИСКА 


     До початку проведення інвентаризації всі видаткові та прибуткові документи на СВГ включені до звітів (реєстрів) і здані в бухгалтерію підприємства.

     Залишок на момент інвентаризації звірений з бухгалтерією.
 

	 1. __________ __________  _______________________________________ 
     (посада)   (підпис)      (прізвище, ім'я та по батькові 
                             матеріально відповідальної особи) 


 2. _________ __________   _______________________________________ 
    (посада)   (підпис)        (прізвище, ім'я та по батькові 
                              матеріально відповідальної особи) 


 Комісія в складі: 


 Голова комісії                           Члени комісії:

 _______________________________________  _____________________________________________________


(прізвище, ім'я та по батькові, посада) (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
	                                          _____________________________________________________


(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
 
	     у присутності ____________ на підставі наказу (розпорядження) від "__" ___ 200_ р. за N __

проведено зняття фактичних залишків СВГ за станом на "___" ___________ 200_ р. 


 Інвентаризація розпочата:__ год. __ хв. "___" ______ 200__ р. 
 Закінчена: ______ год. _______ хв. "___" ___________ 200__ р. 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Назва|  N   |Рівень|Об'єм,|Фактична| Маса   |    СВГ в    |Парова фаза |Усього в| Залишок |Результат  |

|товару|резер-|напов-|  л   |густина |рідинної|трубопроводах|   СВГ      |наявно- | СВГ за  |інвента-   |

|      |вуару |нення,|      |  СВГ,  | фази в |-------------+------------|сті СВГ,| даними  |ризації, кг|

|      |      | %    |      |г/куб.см|резерву-|об'єм,|маса, |об'єм,|маса,|   кг   |бухгалте-|-----------|

|      |      |      |      |        |арі, кг |  л   | кг   |куб.м | кг  |        |рського  |Над- |Нес- |

|      |      |      |      |        |        |      |      |      |     |        | обліку, |лишки|тачі |

|      |      |      |      |        |        |      |      |      |     |        |   кг    |     |     |

|------+------+------+------+--------+--------+------+------+------+-----+--------+---------+-----+-----|

|------+------+------+------+--------+--------+------+------+------+-----+--------+---------+-----+-----|

|------+------+------+------+--------+--------+------+------+------+-----+--------+---------+-----+-----|

|--------------------+------+--------+--------+------+------+------+-----+--------+---------+-----+-----|

|УСЬОГО              |      |        |        |      |      |      |     |        |         |     |     |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


     Підписи членів комісії:
 

	     Голова комісії  ________  Члени комісії:  1.______ 2. _______ 
3. _____________ 4. ______________ 


     Фактична кількість СВГ згідно з актом інвентаризації комісією перевірена в натурі в моїй (нашій) присутності та внесена до акта, у зв'язку з чим претензій до інвентаризаційної комісії з проведення інвентаризації не маю (не маємо). Зазначена кількість СВГ перебуває на нашому (моєму) відповідальному зберіганні, що підтверджуємо своїми підписами:
 

     Матеріально відповідальні особи:
 

	 1. ________ _______________________________________ 
    (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові, посада) 


 2.  ________ _______________________________________ 
     (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові, посада) 


     Зазначені в   цьому   акті   дані   бухгалтерського    обліку 
підтверджую  __________   ________________________________________ 
               (підпис)    (прізвище, ім'я та по батькові, посада) 
 


Розрахунок маси парової фази СВГ
 
	--------------------------------------------------------------------------------------

|   Дата   |  N   |Об'єм,| Назва   | N та   |Компонентний|Темпе- |   Тиск в  | Маса  |

|останнього|резер-|куб. м| заводу  | дата   |склад СВГ за|ратура |резервуарі,|парової|

|надходжен-|вуару |      |виробника|паспорта|паспортом, %|СВГ,   |кгс/кв. см | фази  |

|  ня СВГ  |      |      |         | якості |------------|град. C|           |СВГ, кг|

|          |      |      |         |        |пропан|бутан|       |           |       |

|----------+------+------+---------+--------+------+-----+-------+-----------+-------|

|----------+------+------+---------+--------+------+-----+-------+-----------+-------|

|----------+------+------+---------+--------+------+-----+-------+-----------+-------|

|----------+------+------+---------+--------+------+-----+-------+-----------+-------|

|-----------------+------+---------+--------+------+-----+-------+-----------+-------|

|     УСЬОГО      |      |         |        |      |     |       |           |       |

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 


         Порівняльна відомість результатів інвентаризації 
           за станом на "____" ________________ 200__р. 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Назва |Номер |Облікова|Результат інвентаризації|Технологічні втрати|Похибка|        Кінцеві            |

|товару|партії| ціна,  |------------------------+-------------------|вимі-  |---------------------------|

|      |      |  грн   |надлишки (+),|вартість, |кількість,|вартість|рювань,| нестачі     |  надлишки   |

|      |      |        |нестача (-), |  грн.    | кг       |  грн.  |  кг   |-------------+-------------|

|      |      |        |  кг         |          |          |        |       |кіль- |вар-  |кіль- |вар-  |

|      |      |        |             |          |          |        |       |кість,|тість,|кість,|тість,|

|      |      |        |             |          |          |        |       |  кг  |грн.  |  кг  |грн.  |

|------+------+--------+-------------+----------+----------+--------+-------+------+------+------+------|

|------+------+--------+-------------+----------+----------+--------+-------+------+------+------+------|

|------+------+--------+-------------+----------+----------+--------+-------+------+------+------+------|

|------+------+--------+-------------+----------+----------+--------+-------+------+------+------+------|

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


 Підписи членів комісії: 


 Голова комісії                           Члени комісії:

 _______________________________________  _______________________________________


(прізвище, ім'я та по батькові, посада) (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
	                                          _______________________________________


(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
 
     З відомістю порівняння результатів інвентаризації ознайомлений(і) та згідний(і) матеріально відповідальна(і) особа(и):
 

	 1. __________ __________ ________________________________________ 
     (посада)   (підпис)     (прізвище, ім'я та по батькові 
                            матеріально відповідальної особи) 


 2. _________ __________  ________________________________________ 
    (посада)   (підпис)     (прізвище, ім'я та по батькові 
                            матеріально відповідальної особи) 


 Начальник управління нафтопереробної 
 промисловості та нафтопродуктозабезпечення 
 Держнафтогазпрому                                     Т.С.Стадник 
 


Додаток 8
до Інструкції про порядок
приймання, зберігання,
відпуску та обліку газів
вуглеводневих скраплених для
комунально-побутового
споживання та автомобільного
транспорту

 

	 ___________________________________ 
 (підприємство, організація, адреса)             Типова форма N 8-ГС

                                  ------------                ------------

 Індентифікаційний код за ЄДРПОУ  |          |   Код за ДКУД  |          |

                                  ------------                ------------ 


                                               ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                         Керівник підприємства

                                      _________ (________________) 
                                       (підпис)      (П.І.Б.) 
                                      "____" _____________ 200__р. 
 


                               АКТ 
       ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ СКРАПЛЕНОГО ВУГЛЕВОДНЕВОГО ГАЗУ N ___ 
                   від "__" __________ 200_ р. 
                 АГЗС N ___ м. _________________ 
 


 Комісія в складі: _______________________________________________

 _________________________________________________________________ 
 на підставі наказу N __ від "__" ____ 200_ р. у присутності _____

 _____________________________ провела інвентаризацію СВГ на АГЗС. 


  Перевірка розпочата:__ год., закінчена:__ год., "__"____ 200_ р.
 

Перевіркою каси встановлено:
 
	 Наявність грошей факт. ______ грн. Передано по зміні _______ грн. 
 за Х-звітом ____  грн.  Інкасовано  ___  грн.  Нестача  ___  грн. 
 Надлишки ____ грн. 
 


Результат визначення фактичної наявності СВГ
 
	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N | Назва  |  N  |  Показники   | Реалізовано СВГ, л  |  N   | Показники за| Об'єм | Густина |  Маса   | Парова фаза | Усього в  | Книжний залишок | Нестача (-) | Вартість |

|п/п| товару | ГРК | лічильника   |                     |резер-| процентними |СВГ  в |рідинної | рідиної |    СВГ      | наявності |    СВГ, кг      |надлишки (+) | без ПДВ, |

|   |        |     |--------------+---------------------|вуара |   трубками  |трубоп-| фази    |  фази   |-------------| СВГ, кг   |-----------------|             |    грн.  |

|   |        |     | почат.|  на  |усього| у тому числі |      |-------------|роводі,|  СВГ,   | СВГ, кг |Об'єм | Маса,|           |   на   |  на    |             |          |

|   |        |     | зміни |момент|за лі-|--------------|      | %  | Об'єм  |  л    |г/куб. см|         |куб. м|  кг  |           | початок|момент  |             |          |

|   |        |     |       |пере- |чиль- | за   | за    |      |    | СВГ, л |       |         |         |      |      |           |  зміни |переві- |             |          |

|   |        |     |       |вірки |ником |готів.|безгот.|      |    |        |       |         |         |      |      |           |        |   ки   |             |          |

|   |        |     |       |      |      |розр. | розр. |      |    |        |       |         |         |      |      |           |        |        |             |          |

|---+--------+-----+-------+------+------+------+-------+------+----+--------+-------+---------+---------+------+------+-----------+--------+--------+-------------+----------|

| 1 |   2    |  3  |   4   |   5  |   6  |   7  |   8   |  9   | 10 |   11   |  12   |   13    |   14    |  15  |   16 |     17    |   18   |   19   |     20      |    21    |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          Показники на початок інвентаризації                                                                                                                |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|---+--------+-----+-------+------+------|      Х       |------+----+--------|             Х             |------+------|                             Х                        |

|------------+-----+-------+------+------+--------------+------+----+--------+---------------------------+------+------+------------------------------------------------------|

| Усього     |     |       |      |      |      |       |      |    |        |       |         |         |      |      |           |        |        |             |          |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          Показники на кінець інвентаризації                                                                                                                 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|---+--------+-----+-------+------+------|      Х       |------+----+--------|             Х             |------+------|                             Х                        |

|------------+-----+-------+------+------+--------------+------+----+--------+---------------------------+------+------+------------------------------------------------------|

| Усього     |     |       |      |      |      |       |      |    |        |       |         |         |      |      |           |        |        |             |          |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


       Порівняльна відомость результатів інвентаризації СВГ 
             на "___" ______________________ 200_ р. 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Назва  |   N    | Облікова |  Результат           |  Технологічні    |  Похибка   |    Кінцевий результат               |   Точність доз ГРН, % |

| товару | партії |  ціна,   | інвентаризації, кг   |   втрати, кг     | вимірювань,|-------------------------------------+-----------------------|

|        |        |   грн.   |----------------------+------------------|      кг    |    Нестачі       |  Надлишки        |  N  | Недол. | Перел. |

|        |        |          | надл. (+)  | вартіс.,| кіль- | вартість,|            |------------------+------------------| ГРН |        |        |

|        |        |          | нестач. (-)|   грн.  | кість,|    грн.  |            | кіль- | вартість,| кіль- | вартість,|     |        |        |

|        |        |          |            |         |  кг   |          |            | кість,|    грн.  | кість,|    грн.  |     |        |        |

|        |        |          |            |         |       |          |            |  кг   |          |  кг   |          |     |        |        |

|--------+--------+----------+------------+---------+-------+----------+------------+-------+----------+-------+----------+-----+--------+--------|

|--------+--------+----------+------------+---------+-------+----------+------------+-------+----------+-------+----------+-----+--------+--------|

|--------+--------+----------+------------+---------+-------+----------+------------+-------+----------+-------+----------+-----+--------+--------|

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


Розрахунок маси парової фази СВГ
 
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|   Дата      |   N    |  Об'єм     |  Назва    | N та    | Компонентний склад |   град. C | Тиск у     |  Маса    |

| останього   | резер- | резервуара |  заводу - | дата    | СВГ за паспортом   |   СВГ     | резервуарі | парової  |

| надходження | вуара  | куб. м     | виробника | докуме- |    якісті          |           | кгс/кв. см | фази, кг |

|    СВГ      |        |            |           | нта про |--------------------|           |            |          |

|             |        |            |           | якість  | пропан |   бутан   |           |            |          |

|-------------+--------+------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------+------------+----------|

|-------------+--------+------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------+------------+----------|

|-------------+--------+------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------+------------+----------|

|----------------------+------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------+------------+----------|

| Всього               |            |           |         |        |           |           |            |          |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


  Недоліки в роботі АГЗС:_________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________ 
 Пропозиція: _____________________________________________________

 _________________________________________________________________ 
 


РОЗПИСКА
(оформляється до початку інвентаризації)
 
     Я (ми), що нижчепідписався(лися) даю (даємо) розписку про те, що до початку проведення інвентаризації всі прибуткові та видаткові документи на товари включені в змінні звіти, здані в бухгалтерію, і на момент інвентаризації всі товари, які надійшли під мою (нашу) матеріальну відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, - списані на витрати.

     Документів, грошових сум та талонів, зазначених у цьому акті, у мене (нас) не залишилося.

	     Матеріально відповідальна особа (особи)______________________ 


     Інвентарізація всіх цінностей, що перераховані в акті, проведена в моїй (нашій) присутності правильно. Претензій до проведення інвентаризації не маю (не маємо).

	     Матеріально відповідальна особа (особи) _____________________ 


 Комісія: __________________ ________________________________

          __________________ ________________________________

          __________________ ________________________________ 


     Матеріально відповідальна особа (особи) _____________________ 


 Начальник управління нафтопереробної 
 промисловості та нафтопродуктозабезпечення 
 Держнафтогазпрому                                     Т.С.Стадник 
 


Додаток 9
до Інструкції про порядок
приймання, зберігання,
відпуску та обліку газів
вуглеводневих скраплених для
комунально-побутового
споживання та автомобільного
транспорту

 

	 ___________________________________ 
 (підприємство, організація, адреса)             Типова форма N 9-ГС

                                  ------------                ------------

 Індентифікаційний код за ЄДРПОУ  |          |   Код за ДКУД  |          |

                                  ------------                ------------ 


                          РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                щодо проведення інвентаризації СВГ 
               N ____ від "___" ___________ 200_ р. 
 


    Для проведення інвентаризації ________________________________ 
                                 (найменування підприємства) 


 у матеріально відповідальної(них) особи (осіб) __________________

 _________________________________________________________________ 
                  (прізвище, ім'я, по батькові) 


 призначається інвентаризаційна комісія у складі: 


 1. Голови _______________________________________________________ 
              (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 


 2. Членів комісії _______________________________________________ 
                      (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________ 


 Інвентаризацію розпочати ________________________________________ 
                                  (дата, година початку) 
 закінчити ______________________________________________________, 
                    (дата, година закінчення) 


     Причина інвентаризації ______________________________________ 
                         (указується: контрольна зміна матеріально

 _________________________________________________________________ 
              відповідальних осіб, переоцінка і ін.) 


     Зазначену інвентаризацію провести відповідно до чинної Інструкції щодо порядку проведення інвентаризації цінностей. Інвентаризаційні матеріали здати до бухгалтерії

	__________________________ не пізніше __ години "__" _____ 200_ р. 
(найменування підприємства) 
 


 Керівник          ____________  _________________________________ 
                     (підпис)        (прізвище, ім'я, по батькові) 


 Головний бухгалтер ___________  _________________________________ 
                     (підпис)     (прізвище, ім'я, по батькові) 


     З розпорядженням ознайомлені:
 

	 1. _____________  _________   ___________________________________ 
    (час та дата)   (підпис)     (прізвище, ім'я, по батькові) 


 2. _____________  _________   ___________________________________ 
    (час та дата)   (підпис)     (прізвище, ім'я, по батькові) 


 3. _____________  _________   ___________________________________ 
    (час та дата)   (підпис)     (прізвище, ім'я, по батькові) 


 4. _____________  _________   ___________________________________ 
    (час та дата)   (підпис)     (прізвище, ім'я, по батькові) 


 Начальник управління нафтопереробної 
 промисловості та нафтопродуктозабезпечення 
 Держнафтогазпрому                                     Т.С.Стадник 
 


Додаток 10
до Інструкції про порядок
приймання, зберігання,
відпуску та обліку газів
вуглеводневих скраплених для
комунально-побутового
споживання та автомобільного
транспорту

 

	 ___________________________________ 
 (підприємство, організація, адреса)             Типова форма N 10-ГС

                                  ------------                ------------

 Індентифікаційний код за ЄДРПОУ  |          |   Код за ДКУД  |          |

                                  ------------                ------------ 


                              КНИГА 
          контролю за виконанням наказів (розпоряджень) 
                  щодо проведення інвентаризації 
             на ____________________________________ 
               (найменування ГНС (ГНП, АГЗС, АГЗП) 
 


     Початок: ___________________________ 


     Закінчення: ________________________ 


     Усього аркушів: ____________________ 


     Термін зберігання: 5 років.

 

	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Поряд-| Найме-  |Розпорядження|   Дата і час    |   Відмітка про результати       | Дата  |  Дата вжиття  | Примітки |

|ковий |нування  |             |                 |      інвентаризації             |затвер-| заходів щодо  |          |

|номер |ГНС, ГНП,|-------------+-----------------+---------------------------------|дження |    нестачі    |          |

|      |  АГЗС   | дата |   N  |початку |закін-  |   Нестачі      |   Надлишки     |резуль-|---------------|          |

|      |         |      |      |інвента-|чення   |----------------+----------------|татів  |відне- |пере-  |          |

|      |         |      |      |ризації |інвента-|кіль- |вартість,|кіль- |вартість,|керів- |сення  |дача   |          |

|      |         |      |      |        |ризації |кість,|  грн.   |кість,|  грн.   |ництвом|шкоди  |справи |          |

|      |         |      |      |        |        |  кг  |         |  кг  |         |       |  на   |  до   |          |

|      |         |      |      |        |        |      |         |      |         |       |винних |слідчих|          |

|      |         |      |      |        |        |      |         |      |         |       | осіб  |органів|          |

|------+---------+------+------+--------+--------+------+---------+------+---------+-------+-------+-------+----------|

|  1   |    2    |  3   |  4   |   5    |   6    |  7   |    8    |  9   |   10    |   11  |   12  |   13  |    14    |

|------+---------+------+------+--------+--------+------+---------+------+---------+-------+-------+-------+----------|

|------+---------+------+------+--------+--------+------+---------+------+---------+-------+-------+-------+----------|

|------+---------+------+------+--------+--------+------+---------+------+---------+-------+-------+-------+----------|

|------+---------+------+------+--------+--------+------+---------+------+---------+-------+-------+-------+----------|

|------+---------+------+------+--------+--------+------+---------+------+---------+-------+-------+-------+----------|

|------+---------+------+------+--------+--------+------+---------+------+---------+-------+-------+-------+----------|

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


 Начальник управління нафтопереробної 
 промисловості та нафтопродуктозабезпечення 
 Держнафтогазпрому                                     Т.С.Стадник 
 


Додаток 11
до Інструкції про порядок
приймання, зберігання,
відпуску та обліку газів
вуглеводневих скраплених для
комунально-побутового
споживання та автомобільного
транспорту

 

	 ___________________________________ 
 (підприємство, організація, адреса)             Типова форма N 11-ГС

                                  ------------                ------------

 Індентифікаційний код за ЄДРПОУ  |          |   Код за ДКУД  |          |

                                  ------------                ------------ 


             ДОДАТОК ДО АКТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ СВГ N ___ 
                 від "___" ______________ 200_ р. 
              на ___________________________________ 
                (місце проведення інвентаризації) 
 


     Визначення фактичної   ваги  СВГ  в  резервуарах  проводилося 
шляхом перекачування в АЦСГ (балони).  Зважування  АЦСГ  (балонів) 
проведене на автомобільних вагах, завод. номер ________, свідоцтво 
про держповірку від "___" ____________ 200_ р., міститься

 _________________________________________________________________ 
                        (місцезнаходження) 
 


------------------------------------------------------------------------------

|      N      | Держ.  | Викачано з резервуарів       | Злито в резервуари   |

| резервуарів | номер  |                              |                      |

|             | АЦСГ   |------------------------------+----------------------|

|             | або N  |маса тари | маса  |  маса     |маса тари |маса нетто |

|             | балона |до викачу-|брутто,|  нетто    |  після   | злитого   |

|             |        |вання, кг |  кг   |викачаного |зливу, кг |СВГ, кг    |

|             |        |          |       | СВГ, кг   |          |           |

|-------------+--------+----------+-------+-----------+----------+-----------|

|       1     |   2    |     3    |   4   |     5     |     6    |     7     |

|-------------+--------+----------+-------+-----------+----------+-----------|

|-------------+--------+----------+-------+-----------+----------+-----------|

|-------------+--------+----------+-------+-----------+----------+-----------|

|-------------+--------+----------+-------+-----------+----------+-----------|

|----------------------+----------+-------+-----------+----------+-----------|

|    Усього            |          |       |           |          |           |

------------------------------------------------------------------------------ 


 Члени інвентаризаційної комісії:

                                 ______________ __________________ 
                                   (підпис)          (П.І.Б.)

                                 ______________ __________________ 
                                   (підпис)          (п.І.Б.)

                                 ______________ __________________ 
                                   (підпис)          (П.І.Б.) 
 Матеріально відповідальна(і) 
 особа(и):                       ______________ __________________ 
                                   (підпис)          (П.І.Б.) 


 Начальник управління нафтопереробної 
 промисловості та нафтопродуктозабезпечення 
 Держнафтогазпрому                                     Т.С.Стадник 
 


Додаток 12
до Інструкції про порядок
приймання, зберігання,
відпуску та обліку газів
вуглеводневих скраплених для
комунально-побутового
споживання та автомобільного
транспорту

 

	 ___________________________________ 
 (підприємство, організація, адреса)             Типова форма N 12-ГС

                                  ------------                ------------

 Індентифікаційний код за ЄДРПОУ  |          |   Код за ДКУД  |          |

                                  ------------                ------------ 


АКТ N__
інвентаризації скрапленого газу, що належить Комітенту
	 _________________________________________________________________ 
                  (назва підприємства-комітента) 


                   та знаходиться у Комісіонера

 _________________________________________________________________ 
       (назва підприємства-комісіонера та місця зберігання) 


            за станом на "___"_______________ 200__ р. 
 


------------------------------------------------------------------

| N |   N    |  Дата  |  Назва  |  Дані   |Фактична |Нестача (-),|

|з/п|договору|договору| товару  |бухгалте-| наяв-   |надлишки    |

|   |комісії |        |         |рського  | ність,  |  (+), кг   |

|   |        |        |         | обліку, |   кг    |            |

|   |        |        |         |   кг    |         |            |

|---+--------+--------+---------+---------+---------+------------|

|---+--------+--------+---------+---------+---------+------------|

|---+--------+--------+---------+---------+---------+------------|

|---+--------+--------+---------+---------+---------+------------|

|---+--------+--------+---------+---------+---------+------------|

|-------------------------------+---------+---------+------------|

|          Усього:              |         |         |            |

------------------------------------------------------------------ 


 Усього фактична наявність:_______________________________________ 
                                  (кількість літерами)

 _________________________________________________________________ 


Нестача за станом на "__"_____ 200__ р. становить:_______________ 
                                              (кількість літерами)

 _________________________________________________________________ 


 Голова комісії:

 ___________ ___________ _________________________________________ 
   (посада)     (підпис)              (П.І.Б.) 


 Члени комісії:

 ___________ ___________ _________________________________________ 
   (посада)     (підпис)              (П.І.Б.)

 ___________ ___________ _________________________________________ 
   (посада)     (підпис)              (П.І.Б.)

 ___________ ___________ _________________________________________ 
   (посада)     (підпис)              (П.І.Б.) 


     Представники Комісіонера:
 

	 Керівник підприємства: __________ _______________________________ 
                         (підпис)               (П.І.Б.) 


 Головний бухгалтер: ___________  ________________________________ 
                       (підпис)                 (П.І.Б.) 


     Представники підприємства, в якого знаходиться на зберіганні СВГ:
 

	 Керівник підприємства  __________  ______________________________ 
                         (підпис)                (П.І.Б.) 


 Головний бухгалтер  _________   _________________________________ 
                      (підпис)                    (П.І.Б.) 


 Начальник управління нафтопереробної 
 промисловості та нафтопродуктозабезпечення 
 Держнафтогазпрому                                     Т.С.Стадник 
 


Додаток 13
до Інструкції про порядок
приймання, зберігання,
відпуску та обліку газів
вуглеводневих скраплених для
комунально-побутового
споживання та автомобільного
транспорту

 

	 ___________________________________ 
 (підприємство, організація, адреса)             Типова форма N 13-ГС

                                  ------------                ------------

 Індентифікаційний код за ЄДРПОУ  |          |   Код за ДКУД  |          |

                                  ------------                ------------ 


АКТ N ___
інвентаризації скрапленого газу, що належить
	 _________________________________________________________________ 
                  (назва підприємства власника) 


                та перебуває на зберіганні у охоронця

 _________________________________________________________________ 
             (назва підприємства та місця зберігання) 


            за станом на "___"_______________ 200__ р. 
 


-----------------------------------------------------------------

| N  | Назва товару |     Дані      |  Фактична   |Нестача (-), |

|з/п |              |бухгалтерського|наявність, кг|надлишки (+),|

|    |              |   обліку, кг  |             |     кг      |

|----+--------------+---------------+-------------+-------------|

|----+--------------+---------------+-------------+-------------|

|----+--------------+---------------+-------------+-------------|

|----+--------------+---------------+-------------+-------------|

|----+--------------+---------------+-------------+-------------|

|-----------------------------------+-------------+-------------|

|            Усього:                |             |             |

----------------------------------------------------------------- 


 Усього фактична наявність: ______________________________________ 
                                  (кількість літерами) 


 _________________________________________________________________ 


 Нестача за станом на "__"_____ 200_ р. становить:________________ 
                                               (кількість літерами) 


 Голова комісії

 _____________   _____________    ________________________________ 
    (посада)         (підпис)                (П.І.Б.) 


 Члени комісії

 _____________   _____________    ________________________________ 
    (посада)         (підпис)                (П.І.Б.) 


 _____________   _____________    ________________________________ 
    (посада)         (підпис)                (П.І.Б.) 


 _____________   _____________    ________________________________ 
    (посада)         (підпис)                (П.І.Б.) 


     Представники підприємства, в якого перебуває на зберіганні СВГ:
 

	 Керівник підприємства   ____________   __________________________ 
                           (підпис)               (П.І.Б.) 


 Головний бухгалтер  ____________    _____________________________ 
                       (підпис)                   (П.І.Б.) 


 Начальник управління нафтопереробної 
 промисловості та нафтопродуктозабезпечення 
 Держнафтогазпрому                                     Т.С.Стадник 
 


Додаток 14
до Інструкції про порядок
приймання, зберігання,
відпуску та обліку газів
вуглеводневих скраплених для
комунально-побутового
споживання та автомобільного
транспорту

 

	 ___________________________________ 
 (підприємство, організація, адреса)             Типова форма N 14-ГС

                                  ------------                ------------

 Індентифікаційний код за ЄДРПОУ  |          |   Код за ДКУД  |          |

                                  ------------                ------------ 


                     ЗМІННИЙ ЗВІТ АГЗС N ___ 


 Змінний оператор _________ за зміну з ___ год. "__" ______ 200_ р. 
 по __ год. "__" __________________ 200_ р. 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Назва  |   Ціна      |  А - рух скрапленого вуглеводного газу на АГЗС                                                               |

| товару | реалізації, |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |    грн.     | залишок   | надход-  | відпущено |               види реалізації                     | внутріш-  | залишок   |

|        |             | на почат. | ження за | вього, л  |---------------------------------------------------| ньогоспо- | на кінець |

|        |             | зміни, л  | ТТН, л   |           | за готівий | за відомо-  | за ел.     | за ел.    | дарське   |  зміни, л |

|        |             |           |          |           | розрахунок,| стями,      | дисконтними| дебето-   | переміще- |           |

|        |             |           |          |           |     л      | талонами, л | картками, л| вими ка-  | ння, л    |           |

|        |             |           |          |           |            |             |            | ртками, л |           |           |

|--------+-------------+-----------+----------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------|

|   1    |      2      |     3     |    4     |     5     |     6      |      7      |     8      |     9     |    10     |    11     |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        Комісійний товар                                                                                             |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|--------+-------------+-----------+----------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------|

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        Власний товар                                                                                                |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|--------+-------------+-----------+----------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------|

|--------+-------------+-----------+----------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------|

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        Всього за звітом                                                                                             |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|--------+-------------+-----------+----------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------|

|--------+-------------+-----------+----------+-----------+------------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------|

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                      Продовження таблиці

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Г - сума виторгу за ЕККА | Назва  |    N   | Б - облік СВГ в резервуарах    | Надлишки (+), | В - робота лічильних механізмів колонок|

|--------------------------| товару | резер- |--------------------------------| нестачі (-), л|----------------------------------------|

|  Надійшло за зміну       |        | вуару  | Рівень СВГ | Трубо-  | Усього  |               | N   | Показання      | Відпущено       |

|--------------------------|        |        | за рівне-  | провід, | в наяв- |               |коло-| лічильників    | за показаннями  |

|готів- |за ел.  |виторг   |        |        |  міром     |   л     | ності, л|               |нок  |----------------| лічильників,    |

|кових  | деб.   |за зміну,|        |        |------------|         |         |               |     |  на    |   на  |     л           |

|коштів,|картка- | грн     |        |        |  %  |  л   |         |         |               |     |початок | кінець|                 |

| грн.  |ми, грн.|         |        |        |     |      |         |         |               |     | зміни  | зміни |                 |

|-------+--------+---------+--------+--------+-----+------+---------+---------+---------------+-----+--------+-------+-----------------|

|   12  |    13  |    14   |   15   |   16   |  17 |  18  |   19    |    20   |       21      |  22 |   23   |   24  |       25        |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|-------+--------+---------+--------+--------+-----+------+---------+---------+---------------+-----+--------+-------+-----------------|

|-------+--------+---------+--------+--------+-----+------+---------+---------+---------------+-----+--------+-------+-----------------|

|-------+--------+---------+--------+--------+-----+------+---------+---------+---------------+-----+--------+-------+-----------------|

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


     Рух готівкових коштів за зміну:
 

	 1. Залишок на початок зміни (грн.)_______________________________ 


 2. Виторг за зміну (грн.) _______________________________________ 


 3. Інкасовано (грн.) ____________________________________________ 


 4. Залишок на кінець зміни (грн.) _______________________________ 


 Звіт склав, зміну здав  _________________________________________ 


 Звіт перевірив, зміну прийняв  __________________________________ 


 До звіту додаються документи  ___________________________________ 


 Звіт перевірив та прийняв бухгалтер  ____________________________ 


 "__" _________________ 200_ р. 
 


 Начальник управління нафтопереробної 
 промисловості та нафтопродуктозабезпечення 
 Держнафтогазпрому                                     Т.С.Стадник 
 


Додаток 15
до Інструкції про порядок
приймання, зберігання,
відпуску та обліку газів
вуглеводневих скраплених для
комунально-побутового
споживання та автомобільного
транспорту

 

	 ___________________________________ 
 (підприємство, організація, адреса)             Типова форма N 15-ГС

                                  ------------                ------------

 Індентифікаційний код за ЄДРПОУ  |          |   Код за ДКУД  |          |

                                  ------------                ------------ 


                          ТОВАРНА КНИГА 
                       кількісного руху СВГ 
                 на ____________________________ 
                     (найменування ГНС (ГНП) 
 


     Початок: ____________________ 


     Закінчення: _________________ 


     Усього аркушів: _____________ 


     Термін зберігання: 5 років
 

	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N |Дата|             Надходження СВГ               |  N       |        Витрати СВГ        |Залишок, |Відмітка |

|з/п|    |-------------------------------------------|реєстрів, |---------------------------|   кг    |  про    |

|   |    |поста- |  N   |кіль-  | інші     |усього   |за якими  |фактично | інші    |усього |         |перевірку|

|   |    |чальник| акта |кість  |надход-   |надійшло,|первинні  |відпущено|витрати, |витрат,|         | залишку |

|   |    |       |прий- |прий-  |ження     |   кг    |документи |(відван- |(нестачі,|  кг   |         |         |

|   |    |       |мання |нятого |(надлишки,|         |передані  |тажено), |виявлені |       |         |         |

|   |    |       |СВГ за|СВГ, кг|виявлені  |         |до бухгал-|   кг    |   за    |       |         |         |

|   |    |       |кіль- |       |за резуль-|         |терії     |         |резуль-  |       |         |         |

|   |    |       |кістю |       |татами    |         |          |         |татами   |       |         |         |

|   |    |       |      |       |інвента-  |         |          |         |інвента- |       |         |         |

|   |    |       |      |       |ризації), |         |          |         |ризації),|       |         |         |

|   |    |       |      |       |   кг     |         |          |         |   кг    |       |         |         |

|---+----+-------+------+-------+----------+---------+----------+---------+---------+-------+---------+---------|

| 1 |  2 |   3   |  4   |   5   |     6    |     7   |     8    |    9    |    10   |    11 |   12    |    13   |

|---+----+-------+------+-------+----------+---------+----------+---------+---------+-------+---------+---------|

|---+----+-------+------+-------+----------+---------+----------+---------+---------+-------+---------+---------|

|---+----+-------+------+-------+----------+---------+----------+---------+---------+-------+---------+---------|

|---+----+-------+------+-------+----------+---------+----------+---------+---------+-------+---------+---------|

|---+----+-------+------+-------+----------+---------+----------+---------+---------+-------+---------+---------|

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


 Начальник управління нафтопереробної 
 промисловості та нафтопродуктозабезпечення 
 Держнафтогазпрому                                     Т.С.Стадник 
 


Додаток 16
до Інструкції про порядок
приймання, зберігання,
відпуску та обліку газів
вуглеводневих скраплених для
комунально-побутового
споживання та автомобільного
транспорту

 

	 ___________________________________ 
 (підприємство, організація, адреса)             Типова форма N 16-ГС

                                  ------------                ------------

 Індентифікаційний код за ЄДРПОУ  |          |   Код за ДКУД  |          |

                                  ------------                ------------ 


                             НАКЛАДНА N __ 
                   від "__" __________ 200_ р. 
 


     Кому: ________________________

     Від кого: ____________________ 


------------------------------------------------------------------

|N з/п|Назва ТМЦ, місткість |Номер балона|Кількість, | Маса СВГ, |

|     |       балона        |            |    од.    |    кг     |

|-----+---------------------+------------+-----------+-----------|

|-----+---------------------+------------+-----------+-----------|

|-----+---------------------+------------+-----------+-----------|

|-----+---------------------+------------+-----------+-----------|

|----------------------------------------+-----------+-----------|

|Усього за накладною                     |           |           |

------------------------------------------------------------------ 


     Прийняв ___________________________ 
                  (підпис) 


     Здав ______________________________ 
                  (підпис) 


 Начальник управління нафтопереробної 
 промисловості та нафтопродуктозабезпечення 
 Держнафтогазпрому                                     Т.С.Стадник 
 


Додаток 17
до Інструкції про порядок
приймання, зберігання,
відпуску та обліку газів
вуглеводневих скраплених для
комунально-побутового
споживання та автомобільного
транспорту

 

	 ___________________________________ 
 (підприємство, організація, адреса)             Типова форма N 17-ГС

                                  ------------                ------------

 Індентифікаційний код за ЄДРПОУ  |          |   Код за ДКУД  |          |

                                  ------------                ------------ 


                                               ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                         Керівник підприємства

                                      _________ (________________) 
                                       (підпис)      (П.І.Б.) 
                                      "____" _____________ 200__р. 


                               АКТ 
     про оприбуткування СВГ в балонах від _________ 200__ р. 


     Комісія в складі: ___________________________________________

__________________________________________________________________ 
склала даний  акт  про те,  що "_____" __________________ 200__ р. 
виробнича  собівартість  1   кг   скрапленого   газу   в   балонах 
становить ____ грн.____ коп.  (розрахунок собівартості додається). 
На  підставі  прибуткових  накладних  матеріально  відповідальними 
особами пункту наповнення балонів ________________________________ 
                                         (П.І.Б.)

здано   на     склад  готової продукції таку кількість скрапленого 
газу в балонах: 


------------------------------------------------------------------

|  Дата   |    N     |Місткість| Кількість  |  Маса  | Вартість, |

|         |накладної |балонів, |балонів, од.|СВГ, кг |   грн.    |

|         |          |    л    |            |        |           |

|---------+----------+---------+------------+--------+-----------|

|    1    |    2     |    3    |     4      |   5    |     6     |

|---------+----------+---------+------------+--------+-----------|

|---------+----------+---------+------------+--------+-----------|

|---------+----------+---------+------------+--------+-----------|

|--------------------+---------+------------+--------+-----------|

|--------------------+---------+------------+--------+-----------|

|Усього за місяць    |         |            |        |           |

------------------------------------------------------------------ 


    Усього кількість СВГ у балонах становить _____________________

 _____________________________________________________________ кг. 
                       (кількість літерами) 


 Голова комісії  ______________ __________________________________ 


 Члени комісії  ______________ ___________________________________

                ______________ ___________________________________

                ______________ ___________________________________ 


 Матеріально відповідальна(і) особа(и): __________________________

 _____________________________ ________________________ 


 Начальник управління нафтопереробної 
 промисловості та нафтопродуктозабезпечення 
 Держнафтогазпрому                                     Т.С.Стадник 


